诸暨市浦阳江流域湄池断面

水体稳定方案

诸暨市人民政府

2016年7月

目  录

1 总论	1

1.1 任务由来	1

1.2 指导思想和原则	2

1.2.1 指导思想	2

1.2.2 编制原则	2

1.3 规划编制依据	2

1.4 工作范围及时限	4

1.4.1 工作范围	4

1.4.2 目标时限	4

1.5 水环境治理目标	5

1.5.1 总体目标	5

1.5.2 阶段目标	5

2 区域基本概况	6

2.1 区域自然环境概况	6

2.1.1 地理位置	6

2.1.2 地形地貌	7

2.1.3 气象水文	7

2.1.4 土壤与植被	8

2.2 社会经济概况	8

2.2.1 行政区划	8

2.2.2 经济发展概况	9

2.2.3 土地利用特征	10

2.3 区域水文水资源概况	13

2.3.1 区域降水空间分析	13

2.3.2 水资源开发利用现状	14

2.3.3 规划区域水系概况	15

3 区域水环境现状评价	18

3.1 流域水污染源现状调查与预测	18

3.1.1 工业污染源调查与评价	18

3.1.2 生活污染源调查与评价	21

3.1.3 农业污染源现状调查	25

3.1.4 城镇面源污染调查与评价	30

3.1.5 污染负荷汇总	32

3.2 水环境质量现状评价	35

3.2.1 数据来源及评价方法	35

3.2.2 浦阳江干流水质现状评价	35

3.2.3 湄池断面水质变化趋势分析	37

4 主要水环境问题诊断和识别	39

4.1 产业结构与布局存在瓶颈	39

4.1.1 产业布局仍需完善	39

4.1.2 产业结构升级压力较大	40

4.1.3 结构性污染依然存在	40

4.2 环境基础设施建设滞后	41

4.2.1 城镇污水收集设施建设滞后	41

4.2.2 雨水系统污染控制十分薄弱	41

4.3 污染源控制有待强化	42

4.3.1 工业污染仍为关注重点	42

4.3.2 农业面源污染治理亟待提升	43

4.4 环境监管监督机制不完善	44

4.4.1 监管机制存在不完善	44

4.4.2 水环境治理缺乏长效管理	45

5 水体稳定达标系统分析	46

5.1 水环境功能区划及水质控制目标	46

5.2 污染物排放与水质响应关系构建	47

5.2.1 汇水区域污染控制单元的划分	47

5.2.2 模型构建	49

5.3 水环境容量计算	51

5.4 许可排放量分配	52

6 主要任务和措施	54

6.1 积极推进产业转型升级	54

6.1.1 推进工业产业转型升级	54

6.1.2 推进农业产业结构调整	55

6.1.3 推进现代服务业跨越发展	55

6.2 继续强化控源减排工程	56

6.2.1 继续强化工业污染防治	56

6.2.2 全面推进城乡生活污水治理	57

6.2.3 深入推进农业面源污染整治	59

6.2.4 重视城镇面源污染防治	61

6.3 持续强化水生态环境建设	63

6.3.1 加强水域空间管制	63

6.3.2 推进河道综合整治	64

6.3.3 开展水体生态修复	65

6.4 全面提升流域环境管理	66

6.4.1 加强河道生态管理	66

6.4.2 构建环境风险防范体系	66

6.4.3 加大环境执法力度	67

6.4.4 提升流域监控监控能力	67

6.4.5 创新流域水环境管理机制	68

7 重点工程和投资匡算	70

7.1 重点工程	70

7.2 投资匡算	70

8实施保障措施	74

8.1 加强组织领导与责任落实	74

8.1.1 分解任务，落实责任	74

8.1.2 目标考核，严格奖惩	74

8.1.3 地区联合，部门协作	75

8.1.4 体制创新，强化管理	75

8.2 建立水污染防治激励机制	76

8.2.1 拓展多元化的投入机制	76

8.2.2 创新经济激励机制	76

8.3 强化公众参与和社会监督	77

8.3.1 依法公开环境信息	77

8.3.2 加强公众参与	77

8.4 建立实施评估及支撑体系	78

8.4.1 推进方案实施评估	78

8.4.2 强化科技支撑	79

# 1 总论

## 1.1 任务由来

水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关区域的可持续发展。为加强对水资源这一战略资源的宏观调控、改善水环境质量，《中华人民共和国环境保护法》第二十八条规定，地方各级人民政府应当根据环境保护目标和治理任务，采取有效措施，改善环境质量，未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标；国务院印发的《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号，以下简称《水十条》)第二十款要求，未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，并报上一级人民政府备案，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限。

为切实加大水污染防治力度，保障全省水生态安全，根据国家《水十条》精神和《浙江省水污染防治条例》规定，浙江省人民政府制定了《浙江省水污染防治行动计划》，该行动计划制定的地表水考核断面污染防治工作目标为：到2017年，全省水环境质量明显改善，目标责任书103 个地表水考核断面Ⅰ- Ⅲ类水质比例达到70%；杭州市、宁波市建成区基本消除黑臭水体。到2020 年，全省水环境质量进一步改善，目标责任书103 个地表水考核断面Ⅰ- Ⅲ类水质比例达到78%以上，八大水系基本达到或优于Ⅲ类水质；设区城市建成区全面消除黑臭水体，全面消除劣Ⅴ类水质断面。

诸暨市地处浙江中部浦阳江流域，水环境总体状况良好，但部分区域由于人口集中、产业集聚，水环境质量改善仍面临着较大的压力。为深入贯彻落实《环境保护法》和《水污染防治行动计划》，切实推进水污染防治工作，确保水体稳定达标，特编制《诸暨市浦阳江湄池断面水体稳定方案》，以期全面指导诸暨市流域水环境治理。

## 1.2 指导思想和原则

### 1.2.1 指导思想

围绕着保护人民健康、促进水资源、水环境持续利用的总目标，通过对流域内污染负荷、水环境状况的调查，流域水环境容量分析，找出影响水质的主导因素，按照正确处理好长远与当前、全局和局部的关系，提出切实可行的治理、控制和监督管理措施，强化综合协调与分类指导，最终实现流域水系清洁、健康、秀丽、流畅的水环境目标。

### 1.2.2 编制原则

目标管理，系统施治原则  坚持水环境质量改善目标导向，以水质稳定达标倒逼任务措施，科学制定水质稳定达标路线图和时间表，强化科学决策与系统施治，全面涵盖污染减排、环境承载力提升和水生态修复等措施。

治水为主，综合整治原则  水污染治理对象是一个综合体，运用系统论的观点，对整个系统进行调控，综合考虑多种技术及管理手段，对整个系统进行综合治理、同步治理和协同治理。

突出重点，统筹兼顾原则  以环境整治和环境建设为手段，重点解决当前断面水环境质量改善中的突出问题，提出具体的解决方案和应对措施，并与其他相关规划相衔接。

精细管理，责任落地原则  突出精细化管理要求，在时间尺度上覆盖水质稳定达标的全过程，分解目标任务，制定详细实施计划，在空间尺度上将治污任务逐一落实到汇水范围内的各级行政区和排污单位。

## 1.3 规划编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年

- 《中华人民共和国水法》，2002年

- 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》，2015年

- 《水污染防治行动计划》，2015年

- 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号）；

- 《重点流域水污染防治“十三五”规划编制工作方案》（环办函〔2015〕1781 号）

- 《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641 号）

- 《水体达标方案编制技术指南（试行）》，环办函〔2015〕1711号

- 《主要污染物总量减排计划编制指南》，环发[2007]90号

- 《浙江省水污染防治行动计划》，2016年

- 《浙江省水功能区水环境功能区划方案》，浙政函〔2015〕71号

- 《浙江省城镇污水集中处理管理办法》（浙江省人民政府令第265 号）；

- 《关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见》，浙委发[2013]36号

- 《钱塘江流域水污染防治“十二五”规划》，2011年

- 《诸暨市环境功能区划》，2015年

- 《诸暨环境质量报告书》，2014年

- 《诸暨市2014年统计年鉴》，2014年

- 《诸暨市市域总体规划（2006-2020）》

- 《诸暨市环境保护“十三五”规划》，2016年

- 其他相关统计资料

## 1.4 工作范围及时限

### 1.4.1 工作范围

诸暨市浦阳江湄池断面（120°17'45"E，29°55'55" N），位于诸暨市店口镇浦阳江干流河段（湄池大桥下）。本工作范围确定为自浦阳江诸暨交界处（120°04'40"E，29°32'15" N）至诸暨萧山交汇处（120°17'45"E，29°55'55" N）间的汇水区域，总面积为1982.平方公里。

本方案的工作范围涉及的行政区包括暨阳街道、浣东街道、陶朱街道、大唐镇、店口镇、阮市镇、直埠镇、江藻镇、山下湖镇、枫桥镇、赵家镇、五泄镇、草塔镇、王家井镇、牌头镇、同山镇、安华镇、街亭镇、璜山镇、陈宅镇、岭北镇、浬浦镇、东白湖镇、东和乡，区域内常住人口104.46万人。

本方案的工作范围见图1-1。

### 1.4.2 目标时限

基准年2014年；部分数据为2015年。

实施期：2016-2020年。其中2015-2017 年为稳定达标期，2018-2020年为改善提高期。

## 1.5 水环境治理目标

### 1.5.1 总体目标

为促进流域社会经济发展，实现环境保护与经济建设综合决策，全面开展浦阳江流域水环境整治工作，建立完善的污染控制与水环境保护体系，建成高效的排污管理、废水处理系统，使浦阳江流域水体水质得到明显改善，湄池断面水质稳定达标，创建一个“水清、流畅、岸绿、景美”的水环境。

### 1.5.2 阶段目标

稳定达标阶段：在前期“五水共治”成果的基础上，加大对沿河区域重点行业、重点企业、重点区块的污染治理力度，加强废污水收集、废污水处理等基础设施建设，提高污水入管率，全面建成截流、治污、导流的污水处理格局，使浦阳江流域水环境稳定达标 。

改善提高阶段：在巩固与加强工业污染、生活污染与面源污染治理力度的同时，加大水环境管理，建立水质达标管理长效管理机制。湄池断面主要水质指标得到优化，水体自净能力不断提升，水生态环境实现良性循环。

# 2 区域基本概况

## 2.1 区域自然环境概况

### 2.1.1 地理位置

诸暨市地处浙江省中部偏北，钱塘江以南，东西宽63.82千米，南北长69.40千米。东北与绍兴、嵊州接壤，南界东阳、义乌，西毗浦江、桐庐、富阳，北邻萧山。

浦阳江是钱塘江的重要支流之一。河长150公里，流域面积3452平方公里。诸暨境内干流长67.6公里，流域面积2183.9平方公里。干流从同山镇界牌宣入境，出安华水库至安华右纳大陈江，向东北流至丫江杨，右纳开化江，北流经诸暨市城区至茅渚埠分为东西两江。主流西江北流至石家（祝桥），左汇五泄溪，经姚公埠至湄池与东江汇合。东江自茅渚埠分流后往东折北经五浦头，至江藻中江村右纳枫桥江，北流至三江口至至湄池，与西江会合。流域水系图见图2-1。

### 2.1.2 地形地貌

全境处于浙东南、浙西北丘陵山区两大地貌单元的交接地带，由东部会稽山低山丘陵、西部龙门山低山丘陵、中部浦阳江河谷盆地和北部河网平原组成。四周群山环抱，地势由南向北渐次倾斜，形成北向开口通道式断陷盆地。境内东、西部为低山丘陵，富有林木、矿藏。东部会稽山脉，主峰东白山太白尖海拔1194.6米，为境内最高峰；西部龙门山脉，主峰三界尖海拔1015.2米，为境西部最高峰。中部为河谷盆地，多沃土良田，北部为河网平原，水资源充沛。

境内四周群山环抱，一江纵贯其中。东西部为低山河谷盆地，北部为湖畈河网平原，构成向北开口通道式盆地。境内群山均属仙霞岭山系。东部会稽山脉为浦阳江、曹娥江、东阳江分水岭；西部龙门山脉为浦阳江、富春江分水岭。河流属浦阳江水系。浦阳江纵贯南北，境内干流长67.6公里，东西8条支流呈叶脉形展开。

### 2.1.3 气象水文

诸暨属亚热带季风气候区，四季分明，雨水较多，光照充足。常年平均日照1764.4小时，全年日照时数平均为1987.7小时以上。境内年平均气温为16.9℃，极端最高气温42.5℃，极端最低气温-5.4℃；雨量充沛，雨日常年平均为124～192天，常年平均降雨1380.3mm，山区多于平原，降雨年内分配不均。

诸暨境内主要水系为浦阳江——素有浙江“小黄河”之称，系钱塘江重要支流。浦阳江自南向北贯穿我市，在诸暨境内主流长67.60公里，先后有大陈江、开化江、五泄江、枫桥江、凰桐江等5条支流汇入，流域面积2183.9平方公里，占诸暨市域面积的94.5%。全市有22平方公里以上流域面积的小流域20条，大小湖畈66个。浦阳江上游源短流急，河道陡峻，来水迅猛；中游两岸地势低洼，河道弯曲，易受内涝；下游受钱塘江潮水顶托，下泄不畅。特殊的地理环境和复杂的水系，决定了诸暨是个洪旱涝三灾频发之地。

### 2.1.4 土壤与植被

诸暨市土壤类型多，分布复杂，性质特征各异。境内土壤分为7个土类、16个亚类、43个土属、73个土种，其中红壤土、水稻土为最多。境内土壤养分贮量为丰氮、缺磷、少钾，但有机质比较丰富，全氮含量较多、全磷，速效磷、速效钾缺少。

境内野生植物143科、482属、887种、其中裸子植物6科、13属、17种;双子叶植物104科、337属、729种;单子叶植物16科、66属、106种;蔗类植物17科、26属、35种。现存植被大部分为天然次生林和人工林，植被类型为东亚植物区系华东地区成分，有针叶林、阔叶林、针阔混交林、竹林、灌草丛5类，其中阔叶林又有常绿、落叶、常绿落叶混交林3类。人工植被分林园和农田两类，人工园林主要有松、杉、竹、桐、柏、棘、茶、桑、果等种，农田植被主要有粮食、油料、经济、绿肥等作物。

植被分布以地域差异分类，分为山地高丘和低丘盆地两个植被区。山地高丘植被区有针叶林、常绿阔叶林、针叶阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、灌丛和山顶草甸等类型。低丘盆地植被区，属天然次生植被或人工植被，主要树种有马尾松、湿地松、杉木、桑、茶、梧桐、榔榆、乌柏及杨柳科树种等，草本类植物有醉鱼草、半边莲、鸡眼草等，但主要是农作物。

## 2.2 社会经济概况

### 2.2.1 行政区划

本次规划主要以诸暨市的三街道二十镇一乡列为重点进行控制区，具体涉及暨阳街道、浣东街道、陶朱街道、大唐镇、草塔镇、五泄镇、店口镇、阮市镇、枫桥镇、赵家镇、山下湖镇、江藻镇、直埠镇、东白湖镇、岭北镇、陈宅镇、璜山镇、安华镇、街亭镇、浬浦镇、东和乡、牌头镇、王家井镇、同山镇二十四乡镇街道，总面积为1982.09平方公里，常住人口104.46万人。诸暨行政区划及人口基本情况详见表2-1。

表2-1  规划区行政区划及人口基本情况

| 序号 | 行政单位 | 面积（km2） | 常住人口 （万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暨阳街道 | 82.84 | 16.51 |
| 2 | 浣东街道 | 115.00 | 4.91 |
| 3 | 陶朱街道 | 94.98 | 5.82 |
| 4 | 大唐镇 | 53.80 | 10.35 |
| 5 | 店口镇 | 105.70 | 6.89 |
| 6 | 阮市镇 | 70.43 | 4.06 |
| 7 | 直埠镇 | 58.30 | 2.78 |
| 8 | 江藻镇 | 45.72 | 2.77 |
| 9 | 山下湖镇 | 42.56 | 2.95 |
| 10 | 枫桥镇 | 166.44 | 7.23 |
| 11 | 赵家镇 | 96.44 | 3.26 |
| 12 | 五泄镇 | 39.38 | 1.57 |
| 13 | 草塔镇 | 81.00 | 4.45 |
| 14 | 王家井镇 | 51.29 | 3.47 |
| 15 | 牌头镇 | 87.65 | 4.75 |
| 16 | 同山镇 | 55.00 | 2.22 |
| 17 | 安华镇 | 61.83 | 3.39 |
| 18 | 街亭镇 | 79.36 | 2.64 |
| 19 | 璜山镇 | 131.00 | 3.2 |
| 20 | 陈宅镇 | 78.93 | 1.91 |
| 21 | 岭北镇 | 66.00 | 1.32 |
| 22 | 浬浦镇 | 55.60 | 2.08 |
| 23 | 东白湖镇 | 198.38 | 3.72 |
| 24 | 东和乡 | 64.46 | 2.21 |
| 合计 | 1982.09 | 104.46 |

### 2.2.2 经济发展概况

全市上下围绕“发展、稳定、管理”三大核心任务，聚焦改革创新，强化担当奋斗，全力攻坚突破，经济社会发展在新常态中呈现稳中向上的良好态势。2015年，全市实现生产总值1026.78亿元。

农业经济平稳发展：2015年，全市坚持发展高效生态农业，农业经济总体平稳。据统计，2015年全年实现农林牧渔业增加值51.11亿元。农业生产能力不断提升，2015年共建设粮食生产功能区3.9万亩；创建“亩产万元地”现代农林业园区10个、新认定省级主导产业示范区3个，省级农业特色精品园2个；认定绍兴市现代农业园区提升示范工程3个，完成现代生态循环示范主体建设6个。

工业经济企稳回升：2015年出台工业经济三十条，落实工业经济八大创新行动，促进工业经济企稳回升。全年实现工业增加值459.55亿元，主导产业支撑强劲。1111家规上工业企业实现工业总产值2280.71亿元，全年规上工业企业六大主导产业合计实现总产值1936.13亿元，占规上工业总产值的84.9%。

建筑经济做强做大：2015年，全市实现建筑业增加值 83.85亿元，完成建筑业总产值1820.41亿元。诸暨市龙头企业支撑有力，建筑工业化有序推进，创新争优成果明显。2015年全市共获“鲁班奖”3项，国优工程4项，创省“钱江杯”优质工程10项、绍兴市“兰花杯”优质工程9项。

服务业经济健康发展：2015年全市实现第三产业增加值433.49亿元，对GDP的贡献率达76.2%；三产增加值占GDP比重达42.2%，比2014年提高1.6个百分点。主要呈现房产市场平稳发展、旅游经济亮丽发展、金融经济助推实体等特色。

### 2.2.3 土地利用特征

诸暨市工业经济和城市化进程快速发展，用地需求量旺盛。根据资料，规划区域各乡镇现状用地结构如表2-2所示。

由表可知，规划区域土地利用类型基本以农用地为主，建设用地次之，未利用地较少。其中农用地比例最高的为东白湖镇和赵家镇，分别为93.2%和92.8%，占比最少的为中心城区，为74.8%。建设用地比例最高的中心城区，占比为21.4%，占比最少的岭北镇，为2.6%。未利用地占比最高的为岭北镇，占8.3%，占比最少的为阮市镇，为1.6%。具体见表2-3。

表2-2 规划区域土地利用分类

| 乡镇 | 农用地(公顷) | 建设用地（公顷） | 未利用地（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | 农用地合计 | 城乡建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 建设用地合计 | 水域 | 滩涂沼泽 | 自然保留地 | 未利用地合计 |
| 暨阳街道、浣东街道、陶朱街道、大唐镇、 草塔镇 | 12288.7 | 1787.5 | 15919.2 | 2226.9 | 32222.2 | 7574.2 | 1533.8 | 109.4 | 9217.4 | 737.3 | 130.7 | 775.4 | 1643.5 |
| 店口镇 | 2808.4 | 132.0 | 4521.7 | 636.3 | 8098.5 | 1625.1 | 255.1 | 5.3 | 1885.4 | 220.1 | 48.4 | 233.7 | 502.2 |
| 阮市镇 | 2696.9 | 191.1 | 2572.9 | 573.3 | 6034.1 | 779.6 | 106.1 | 6.4 | 892.2 | 44.7 | 6.0 | 61.2 | 112.0 |
| 直埠镇 | 2119.7 | 306.2 | 2178.3 | 364.9 | 4969.1 | 591.7 | 205.3 | 4.5 | 801.5 | 155.0 | 21.3 | 47.6 | 223.9 |
| 江藻镇 | 1920.7 | 230.1 | 1200.6 | 310.1 | 3661.5 | 465.9 | 180.2 | 2.2 | 648.3 | 164.9 | 63.7 | 37.9 | 266.5 |
| 山下湖镇 | 2257.8 | 59.7 | 598.5 | 498.1 | 3414.1 | 628.8 | 89.4 | 3.7 | 722.0 | 59.4 | 33.2 | 23.0 | 115.6 |
| 枫桥镇 | 3881.0 | 1198.3 | 8719.9 | 608.1 | 14407.3 | 1450.4 | 254.6 | 9.5 | 1714.5 | 154.7 | 15.9 | 254.9 | 425.5 |
| 赵家镇 | 1679.8 | 1476.6 | 5476.7 | 358.3 | 8991.5 | 438.7 | 33.1 | 6.0 | 477.7 | 77.2 | 0.0 | 98.0 | 175.2 |
| 五泄镇 | 804.6 | 111.8 | 2790.0 | 185.8 | 3892.2 | 330.2 | 68.4 | 19.0 | 417.5 | 35.2 | 7.5 | 132.6 | 175.4 |
| 王家井镇 | 2486.3 | 169.1 | 1392.8 | 382.3 | 4430.5 | 663.5 | 127.3 | 6.3 | 797.0 | 109.3 | 2.5 | 80.1 | 191.9 |
| 牌头镇 | 2897.6 | 184.7 | 3416.4 | 446.9 | 6945.6 | 962.6 | 196.4 | 7.6 | 1166.6 | 246.5 | 9.4 | 212.1 | 468.0 |
| 同山镇 | 1126.4 | 273.9 | 3427.1 | 259.2 | 5086.6 | 263.3 | 210.2 | 9.2 | 482.7 | 27.3 | 24.9 | 164.4 | 216.5 |
| 安华镇 | 1979.2 | 284.4 | 2441.6 | 427.5 | 5132.6 | 520.1 | 176.1 | 8.5 | 704.8 | 161.4 | 8.2 | 185.0 | 354.6 |
| 街亭镇 | 1996.2 | 479.8 | 4285.6 | 417.6 | 7179.2 | 426.1 | 48.3 | 1.9 | 476.3 | 88.2 | 15.2 | 180.7 | 284.1 |
| 璜山镇 | 2378.7 | 538.1 | 8136.3 | 515.6 | 11568.7 | 778.5 | 73.4 | 17.4 | 869.3 | 148.8 | 4.9 | 208.9 | 362.6 |
| 陈宅镇 | 1387.7 | 251.5 | 5167.8 | 259.5 | 7066.5 | 310.9 | 363.1 | 2.8 | 676.7 | 61.1 | 8.2 | 424.8 | 494.1 |
| 岭北镇 | 1040.2 | 91.7 | 3945.9 | 235.9 | 5313.7 | 133.5 | 19.5 | 2.6 | 155.6 | 35.1 | 2.4 | 459.4 | 496.9 |
| 浬浦镇 | 1545.5 | 202.4 | 2863.3 | 305.3 | 4916.4 | 345.1 | 35.4 | 2.1 | 382.6 | 65.4 | 2.7 | 202.0 | 270.1 |
| 东白湖镇 | 2757.4 | 2311.2 | 12655.5 | 583.9 | 18308.0 | 456.9 | 472.1 | 19.3 | 948.2 | 167.4 | 41.3 | 260.6 | 469.4 |
| 东和乡 | 1360.6 | 741.6 | 3372.7 | 345.1 | 5820.0 | 304.7 | 37.3 | 2.0 | 344.0 | 43.1 | 0.0 | 225.2 | 268.3 |
| 合计 | 51413.2 | 11021.8 | 95082.7 | 9940.5 | 167458.2 | 19049.8 | 4485.0 | 245.5 | 23780.3 | 2802.2 | 446.4 | 4267.5 | 7516.0 |

表2-3  规划区域各乡镇及街道土地利用类型占比

| 乡镇 | 中心城区 | 店口镇 | 阮市镇 | 直埠镇 | 江藻镇 | 山下湖镇 | 枫桥镇 | 赵家镇 | 五泄镇 | 王家井镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 74.8% | 77.2% | 85.7% | 82.9% | 80.0% | 80.3% | 87.1% | 93.2% | 86.8% | 81.8% |
| 建设用地 | 21.4% | 18.0% | 12.7% | 13.4% | 14.2% | 17.0% | 10.4% | 5.0% | 9.3% | 14.7% |
| 未利用地 | 3.8% | 4.8% | 1.6% | 3.7% | 5.8% | 2.7% | 2.6% | 1.8% | 3.9% | 3.5% |
| 乡镇 | 牌头镇 | 同山镇 | 安华镇 | 街亭镇 | 璜山镇 | 陈宅镇 | 岭北镇 | 浬浦镇 | 东白湖镇 | 东和乡 |
| 农用地 | 80.9% | 87.9% | 82.9% | 90.4% | 90.4% | 85.8% | 89.1% | 88.3% | 92.8% | 90.5% |
| 建设用地 | 13.6% | 8.3% | 11.4% | 6.0% | 6.8% | 8.2% | 2.6% | 6.9% | 4.8% | 5.3% |
| 未利用地 | 5.5% | 3.7% | 5.7% | 3.6% | 2.8% | 6.0% | 8.3% | 4.8% | 2.4% | 4.2% |

## 2.3 区域水文水资源概况

### 2.3.1 区域降水空间分析

根据相关资料统计，流域内降雨量存在年内与年季不均现象。从诸暨全市多年平均逐月降雨（见图2-2），降雨量最大出现在6月份，而12月份雨水相对来说比较少。

而从年季降雨量变化来看，也有丰平枯年之分。近15年来最枯年出现在2003年，年降雨量不到1000mm，只有多年平均降雨量的68%，而降雨量最大的出现在2012年，年降雨量高达2031mm。

基准年2014年度年降水量1649.1mm，较多年平均降雨量近年(1474.5mm)偏多174.6mm，年内降水分布不均匀，1月、10月、12月雨量明显偏少，5月、6月、8月雨量明显偏多，属于雨水偏丰年度。

### 2.3.2 水资源开发利用现状

诸暨全市水资源较丰且利用率高。境内水资源总量27.50亿立方米，其中自产水资源多年平均为17.21亿立方米，入境水资源量9.54亿立方米，引潮提灌水量0.75亿立方米。全市亩均水量2660方立米，人均水量1638立方米。境内水能资源因有山高与湖低的有利因素，水力发电蕴藏量4.63万千瓦，现己开发2.18万千瓦，占可开发量的58. 97%。为综合利用水资源，实施“上蓄、中分、下泄”的治水方针，境内己建成大中小型水库1100座，总库容4. 77亿立方米，占自产水资源的1 /4。

目前，全市有“一干五支”江堤长319公里，库容量在10万立方米以上的水库169座，其中有陈蔡、石壁、安华、征天、青山、五泄等6座大中型水库，水库总库容4.3亿立方米；库容量在0.1-10万立方米的山塘3730座，山塘数量居全省县（市）首位；55KW以上排灌站51座，总装机容量33863KW，排涝面积624平方公里，总排涝流量396.14立方米/秒；万亩以上灌区11个，灌溉千亩以上拦江堰坝25条；较大排涝渠道29条，排水流量在1~1160立方米每秒的排涝涵闸125座；小水电站50座，总装机容量2.32万千瓦，年平均发电3500万千瓦时。这些数量众多、功能齐全、布局合理的水利工程，有力地增强了我市抵御洪旱灾害的能力，极大地促进了工农业生产的发展和人民生活质量的提高，为我市经济社会的可持续发展提供了有力的支撑和保障。

### 2.3.3 规划区域水系概况

整治区域内河流纵多，地势平坦，水道河床平缓，区域内河流分布见整治区域水系图2-5。

主要河流基本情况综述如下：

（1）浦阳江

浦阳江发源于浦江县花桥乡高塘村天灵岩南麓，干流总长150千米，流域面积3452平方千米。诸暨境内干流流长67.6千米，流域面积2183.9平方千米，常年流量每秒36. 8立方米。干流呈南北走向，于同山镇界牌宣入境，至安华纳大陈江,向东北至丫江杨，纳开化江；流经苎萝山下至茅诸埠，分东、西两江。西江为浦阳江主流，向北至祝桥，纳五泄江，北流至店口镇，与东江相汇。东江自茅诸埠分流，往东折北经五浦头，纳枫桥江经白塔湖斗门，北流至店口镇，与西江合流。境内浦阳江主要支流有5条，东部集会稽山脉西麓诸水相汇的有大陈江、开化江、枫桥江；西部集龙门山脉东麓诸水相汇的有五泄江、凰桐江。

（2）大陈江

发源于中国浙江省义乌市巧溪乡全章岭的大坞尖，源头经巧溪水库后称苏溪（酥溪），过苏溪村后始称大陈江。在大陈乡后陈村西北出县境，流经浦江县境东南部，从诸暨市安华镇入浦阳江，全长28.5 公里。主要支流有君溪、鸽溪和八都溪。

（3）开化江

开化江是浦阳江的最大的支流，由璜山江、陈蔡江组成，河长48公里，流域面积617平方公里。发源于璜山，东北流经岭北以后进入石壁水库，由石壁脚北流经璜山折西北流至街亭以上称璜山江，在街亭右纳陈蔡江，续西北流至盛家，汇入浦阳江。开化江总落差311米，平均坡降6.5‰。主要支流有璜山江、陈蔡江，流域内有建设石壁水库、陈蔡水库、郑家堰等水利设施。

（4）五泄江

五泄江是浦阳江的支流之一，发源于紫云大岭尖龙通坪，东南流经紫云，西南折东南流至五泄水库，东南流至合溪口，右纳淡溪，东北流至水模右纳冠山溪，流至宅山村左汇三都溪，东流至祝桥头从左岸汇入浦阳江。河长41公里，流域面积250平方公里。五泄溪落差622米，河流平均坡降15.2‰。五泄江是诸暨市重要的工农业水源，流域内建有五泄、青山等水库，小江堰等引水工程。

（5）枫桥江

枫桥江是浦阳江的一条重要支流，河长45公里，流域面积426平方公里。源出走马岗，西北流至丫溪口称栎桥江，续西北流经石砩，洄村至汇地右纳枫江，北流至尚山，西北流经山下湖至中江，从右岸纳入东江。枫桥江落差315米，河流平均坡降7.0‰。主要支流有黄檀溪、孝泉江。流域内建有永宁水库、征天水库等水库。

# 3 区域水环境现状评价

## 3.1 流域水污染源现状调查与预测

### 3.1.1 工业污染源调查与评价

工业污染源一类为处理后直接排放废水进入外环境水体的直排企业，一类为预处理后接入集中污水处理厂处理后统一外排的接管企业。根据统计，2014年规划区域工业废水排放量945.83万吨/年，其中进入污水处理厂的占94.9%，直接排入环境的只占5.1%（见表3-1）。在各行政区域中，陶朱街道工业企业废水排放量最大，占规划区域工业废水排放量的50.3%，且大部分废水直接纳管处理，废水集中处理率高达98.53%。其次是枫桥镇，占规划区域工业废水排放量的11.9%，废水集中处理率为98.92%。其余乡镇废水排放量均不高。诸暨全市大型工业企业均实行了纳管排污，直排进入环境的水量总体较少。各纳管企业及排污状况见表3-1。

表3-1  规划区域各类工业源废水排放状况

单位：万吨/年

| 地区 | 废水排放量 | 直排水量 | 进污水处理厂量 | 废水集中处理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安华 | 18.51 | 0.1 | 18.41 | 99.46% |
| 草塔 | 14.72 | 0 | 14.72 | 100.00% |
| 大唐 | 91.68 | 0.41 | 91.27 | 99.55% |
| 店口 | 60.21 | 5.45 | 54.76 | 90.95% |
| 枫桥 | 112.44 | 1.21 | 111.23 | 98.92% |
| 浣东 | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
| 璜山 | 7.3 | 5 | 2.3 | 31.51% |
| 暨阳 | 70.21 | 1.92 | 68.29 | 97.27% |
| 江藻 | 2.73 | 2.4 | 0.33 | 12.09% |
| 浬浦 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0.00% |
| 牌头 | 16.82 | 1 | 15.82 | 94.05% |
| 阮市 | 52.15 | 0 | 52.15 | 100.00% |
| 陶朱 | 475.44 | 7 | 468.44 | 98.53% |
| 直埠 | 0.04 | 0 | 0.04 | 100.00% |
| 合计 | 945.83 | 48.07 | 897.76 | 94.90% |

直排企业废水排放总量为48.07万吨/年，COD排放总量为28.13吨/年，氨氮排放量为3.6吨/年。废水排放主要集中在陶朱街道和店口镇，其废水排放总量占规划区域内直排企业废水排放总量的14.5%和11.3%；直排企业COD与氨氮排放量主要集中在陶朱街道，分别占区域直排企业总排放量27%、23.9%。直排企业废水及其污染物排放汇总见表3-2。

表3-2  直排企业废水及其污染物排放量

单位：万吨/年

| 地区 | 废水排放量 （万t/a） | COD产生量 （t/a） | COD排放量 （t/a） | 氨氮产生量 （t/a） | 氨氮排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安华 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大唐 | 0.41 | 4 | 0.4 | 0.24 | 0.02 |
| 店口 | 5.45 | 29 | 2.9 | 4.68 | 0.04 |
| 枫桥 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浣东 | 20 | 80 | 8.3 | 6.8 | 0.68 |
| 璜山 | 5 | 2 | 0.2 | 0.75 | 0.08 |
| 暨阳 | 1.92 | 13 | 3.1 | 1.47 | 0.15 |
| 江藻 | 2.4 | 9.2 | 0.93 | 1.16 | 0.12 |
| 浬浦 | 3.58 | 33.7 | 3.7 | 1.54 | 0.15 |
| 牌头 | 1 | 10 | 1 | 2.3 | 1.5 |
| 阮市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶朱 | 7 | 72.2 | 7.6 | 8.6 | 0.86 |
| 直埠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 48.07 | 253.1 | 28.13 | 27.54 | 3.6 |

规划区域工业企业废水的纳污水体主要是浦阳江、枫桥江、陈蔡江，纳管企业工业废水主要纳入海东、宏宇、海元、枫桥、璜山、牌头、山下湖7大污水处理厂。各污水处理厂的排放基本状况见表3-3。

表3-3  各污水处理厂排放基本情况

| 污水处理厂 | 纳污水体 | 纳管企业数（个） | 废水排放量（万t/a） | COD排放量（t/a） | 氨氮排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸暨市海东水处理有限公司 | 浦阳江 | 14 | 126.23 | 123.89 | 11.29 |
| 诸暨市宏宇环境发展有限公司 | 浦阳江 | 31 | 516.86 | 404.82 | 38.35 |
| 诸暨市海元水处理有限公司 | 浦阳江 | 8 | 54.76 | 68.3 | 8.44 |
| 诸暨枫桥污水处理有限公司 | 枫桥江 | 8 | 111.23 | 193.46 | 3.82 |
| 诸暨璜山污水处理有限公司 | 陈蔡江 | 1 | 2.3 | 1.3 | 0.15 |
| 东大诸暨市滇池水务有限公司 | 浦阳江 | 5 | 34.23 | 14.5 | 1.5 |
| 诸暨山下湖污水处理有限公司 | 枫桥江 | 3 | 52.15 | 52.04 | 1.24 |
| 合计 |  | 70 | 898.96 | 859.57 | 64.91 |

工业企业废水及其污染物排放汇总见表3-4。

表3-4  规划区域工业企业废水及其污染物排放状况

单位：废水：万t/a，污染物：t/a

| 乡镇 | 直排企业 | 纳管企业 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | COD | 氨氮 | 废水 | COD | 氨氮 | 废水 | COD | 氨氮 |
| 安华 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 0.01 | 0.46 | 18.51 | 0.01 | 0.46 |
| 草塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 23.08 | 2.23 | 14.72 | 23.08 | 2.23 |
| 大唐 | 0.41 | 0.40 | 0.02 | 91.27 | 90.05 | 7.46 | 91.68 | 90.45 | 7.48 |
| 店口 | 5.45 | 2.90 | 0.04 | 54.76 | 68.30 | 8.44 | 60.21 | 71.20 | 8.48 |
| 枫桥 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 111.23 | 193.46 | 3.82 | 112.44 | 193.46 | 3.82 |
| 浣东 | 20.00 | 8.30 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 8.30 | 0.68 |
| 璜山 | 5.00 | 0.20 | 0.08 | 2.30 | 1.30 | 0.15 | 7.30 | 1.50 | 0.23 |
| 暨阳 | 1.92 | 3.10 | 0.15 | 68.29 | 58.05 | 5.33 | 70.21 | 61.15 | 5.48 |
| 江藻 | 2.40 | 0.93 | 0.12 | 0.33 | 1.50 | 0.56 | 2.73 | 2.43 | 0.68 |
| 浬浦 | 3.58 | 3.70 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 3.70 | 0.15 |
| 牌头 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 15.82 | 14.49 | 1.04 | 16.82 | 15.49 | 2.54 |
| 阮市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.15 | 52.04 | 1.24 | 52.15 | 52.04 | 1.24 |
| 陶朱 | 7.00 | 7.60 | 0.86 | 468.44 | 356.01 | 34.06 | 475.44 | 363.61 | 34.92 |
| 直埠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 合计 | 48.07 | 28.13 | 3.60 | 897.76 | 858.31 | 64.80 | 945.83 | 886.44 | 68.40 |

### 3.1.2 生活污染源调查与评价

生活污染源主要包括生活废水和人体粪尿，是影响水环境质量的主要污染物。区域范围涉及3个街道20个镇和1个乡，404个行政村（社区、居委会），总人口104.46万人。

本报告中城镇生活污水排放量按136L/（人·天）计（包含三产），农村生活污水排放量按100L/（人·天）计。城镇生活污水中污染物浓度按进污水处理厂前的混合浓度计，即COD、氨氮、总磷浓度分别按270mg/L、30 mg/L、4mg/L计，经污水处理厂处理后的浓度按污水处理厂出水浓度计。农村生活污水中污染物浓度按进农村污水处理设施前的混合浓度计，即COD、氨氮、总磷浓度分别按240mg/L、30 mg/L、4mg/L计，农村生活污水处理后浓度分别按100mg/L、25 mg/L、3mg/L计。

各镇（街道）生活污染源现状情况如下：

（1）城镇生活污染源

根据诸暨市建设局、公安局、环保局等相关部门的资料测算分析，汇水控制区域内城镇人口约39.51万人，按照人均日用水160升，0.85的排污系数测算，2014年区域范围内城镇生活污水产生量为6.64万吨/日。主城区、大唐镇、草塔镇的城镇污水主要进入诸暨市宏宇环境发展有限公司和诸暨市海东水处理有限公司进行处理；店口镇、江藻镇、直埠镇等城镇污水进诸暨海元水处理有限公司处理；枫桥镇、赵家镇进诸暨枫桥污水处理有限公司处理；牌头镇、安华镇进诸暨市滇池水务有限公司处理；山下湖、阮市镇进诸暨山下湖污水处理有限公司处理；陈宅镇、璜山镇进诸暨璜山污水处理有限公司处理。其他城镇污水采用生物滤池+湿地、厌氧处理+湿地等处理模式进行处理。主城区及各城镇生活污水处理水量及污染物排放量见表3-5。

由表可知，目前诸暨市城镇污水处理率达到了84.5%，城镇污水中排放的污染物量COD为1769.9吨/年，氨氮为217.2吨/年，总磷为31吨/年。

表3-5   城镇生活污染排放情况

| 镇(街道) | 城镇人口 （万人） | 废水量 （万吨/年） | 处理量 （万吨/年） | 污水处理模式 | 城镇污染物排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 暨阳街道 | 13.21 | 655.65 | 576.97 | 诸暨市宏宇环境发展有限公司、诸暨市海东水处理有限公司处理 | 393.25 | 52.45 | 6.03 |
| 浣东街道 | 3.68 | 182.80 | 173.66 |  | 79.10 | 11.42 | 1.23 |
| 陶朱街道 | 4.37 | 216.68 | 195.01 |  | 119.62 | 16.25 | 1.84 |
| 大唐镇 | 6.13 | 304.29 | 267.78 |  | 182.51 | 24.34 | 2.80 |
| 草塔镇 | 0.93 | 46.17 | 36.93 |  | 36.50 | 4.62 | 0.55 |
| 店口镇 | 6.44 | 319.68 | 255.75 | 诸暨海元水处理有限公司 | 278.69 | 32.22 | 5.11 |
| 直埠镇 | 0.26 | 12.91 | 9.03 |  | 14.20 | 1.62 | 0.25 |
| 江藻镇 | 0.58 | 28.79 | 20.15 |  | 31.68 | 3.62 | 0.55 |
| 阮市镇 | 0.32 | 15.88 | 12.71 | 诸暨山下湖污水处理有限公司 | 12.38 | 0.85 | 0.22 |
| 山下湖镇 | 1.81 | 89.85 | 62.89 | 诸暨山下湖污水处理有限公司 | 91.61 | 8.38 | 1.71 |
| 枫桥镇 | 2.27 | 112.68 | 90.15 | 诸暨枫桥污水处理有限公司 | 93.58 | 7.53 | 1.80 |
| 赵家镇 | 0.50 | 24.82 | 17.37 | 诸暨枫桥污水处理有限公司 | 26.41 | 2.38 | 0.47 |
| 五泄镇 | 0.26 | 12.91 | 9.68 | 微动力+湿地处理 | 14.52 | 2.42 | 0.32 |
| 王家井镇 | 0.48 | 23.83 | 16.68 | 生物滤池+人工湿地处理 | 29.31 | 4.65 | 0.62 |
| 牌头镇 | 2.23 | 110.70 | 88.56 | 诸暨市滇池水务有限公司 | 85.81 | 8.53 | 1.77 |
| 同山镇 | 0.24 | 11.91 | 9.53 | 污水处理设施处理 | 12.15 | 2.14 | 0.29 |
| 安华镇 | 1.23 | 61.06 | 45.79 | 诸暨市滇池水务有限公司 | 54.68 | 5.55 | 1.07 |
| 街亭镇 | 0.57 | 28.29 | 19.81 | 污水处理设施处理 | 34.80 | 5.52 | 0.74 |
| 璜山镇 | 1.09 | 54.11 | 41.66 | 诸暨璜山污水处理有限公司 | 45.38 | 3.93 | 0.91 |
| 陈宅镇 | 0.29 | 14.40 | 10.08 | 诸暨璜山污水处理有限公司 | 14.51 | 1.34 | 0.27 |
| 岭北镇 | 0.38 | 18.86 | 12.26 | 厌氧或微动力+湿地处理 | 25.18 | 3.82 | 0.51 |
| 浬浦镇 | 0.39 | 19.36 | 13.55 | 诸暨璜山污水处理有限公司 | 19.51 | 1.80 | 0.37 |
| 东白湖镇 | 0.95 | 47.16 | 33.01 | 微动力+湿地处理 | 58.00 | 9.20 | 1.23 |
| 东和乡 | 0.27 | 13.40 | 9.38 | 厌氧+湿地处理 | 16.49 | 2.61 | 0.35 |
| 总计 | 48.88 | 2426.18 | 2028.40 |  | 1769.90 | 217.20 | 31.02 |

（2）农村生活污染源

规划区内农村常住人口约55.58万人，人口较密集。规划区域内生活污水产生量2028.8万吨/年，主要污染物排放量化学需氧量3733吨/年，氨氮568吨/年，总磷73吨/年。各镇（街道）详细产生情况见表3-6。

表3-6 农村生活污染排放情况

| 镇(街道) | 农村人口(万人) | 生活污水产生量（万吨/年） | 农村污染物排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 暨阳街道 | 3.30 | 120.52 | 221.76 | 33.75 | 4.34 |
| 浣东街道 | 1.23 | 44.80 | 82.44 | 12.55 | 1.61 |
| 陶朱街道 | 1.46 | 53.11 | 97.72 | 14.87 | 1.91 |
| 大唐镇 | 4.22 | 154.03 | 283.42 | 43.13 | 5.55 |
| 店口镇 | 0.45 | 16.43 | 30.22 | 4.60 | 0.59 |
| 阮市镇 | 3.74 | 136.51 | 251.18 | 38.22 | 4.91 |
| 直埠镇 | 2.52 | 91.98 | 169.24 | 25.75 | 3.31 |
| 江藻镇 | 2.19 | 79.94 | 147.08 | 22.38 | 2.88 |
| 山下湖镇 | 1.14 | 41.61 | 76.56 | 11.65 | 1.50 |
| 枫桥镇 | 4.96 | 181.04 | 333.11 | 50.69 | 6.52 |
| 赵家镇 | 2.76 | 100.74 | 185.36 | 28.21 | 3.63 |
| 五泄镇 | 1.31 | 47.82 | 87.98 | 13.39 | 1.72 |
| 草塔镇 | 3.52 | 128.48 | 236.40 | 35.97 | 4.63 |
| 王家井镇 | 2.99 | 109.14 | 200.81 | 30.56 | 3.93 |
| 牌头镇 | 2.52 | 91.98 | 169.24 | 25.75 | 3.31 |
| 同山镇 | 1.98 | 72.27 | 132.98 | 20.24 | 2.60 |
| 安华镇 | 2.16 | 78.84 | 145.07 | 22.08 | 2.84 |
| 街亭镇 | 2.07 | 75.56 | 139.02 | 21.16 | 2.72 |
| 璜山镇 | 2.11 | 77.02 | 141.71 | 21.56 | 2.77 |
| 陈宅镇 | 1.62 | 59.13 | 108.80 | 16.56 | 2.13 |
| 岭北镇 | 0.94 | 34.31 | 63.13 | 9.61 | 1.24 |
| 浬浦镇 | 1.69 | 61.69 | 113.50 | 17.27 | 2.22 |
| 东白湖镇 | 2.77 | 101.11 | 186.03 | 28.31 | 3.64 |
| 东和乡 | 1.94 | 70.81 | 130.29 | 19.83 | 2.55 |
| 总计 | 55.58 | 2028.83 | 3733.06 | 568.07 | 73.04 |

规划区域生活污染源排放总体情况见表3-7。

表3-7  规划区人口及生活污染物排放量汇总

| 镇(街道) | 总人口 （万人） | 废水量 （万吨/年） | 污染物排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 暨阳街道 | 16.51 | 776.17 | 615.01 | 86.20 | 10.37 |
| 浣东街道 | 4.91 | 227.60 | 161.54 | 23.97 | 2.85 |
| 陶朱街道 | 5.82 | 269.79 | 217.34 | 31.12 | 3.75 |
| 大唐镇 | 10.35 | 458.32 | 465.93 | 67.47 | 8.34 |
| 店口镇 | 6.89 | 336.11 | 308.91 | 36.82 | 5.71 |
| 阮市镇 | 4.06 | 152.39 | 263.56 | 39.08 | 5.14 |
| 直埠镇 | 2.78 | 104.89 | 183.44 | 27.38 | 3.56 |
| 江藻镇 | 2.77 | 108.73 | 178.76 | 26.00 | 3.42 |
| 山下湖镇 | 2.95 | 131.46 | 168.18 | 20.03 | 3.21 |
| 枫桥镇 | 7.23 | 293.72 | 426.69 | 58.22 | 8.32 |
| 赵家镇 | 3.26 | 125.56 | 211.77 | 30.59 | 4.10 |
| 五泄镇 | 1.57 | 60.72 | 102.50 | 15.81 | 2.04 |
| 草塔镇 | 4.45 | 174.65 | 272.91 | 40.59 | 5.18 |
| 王家井镇 | 3.47 | 132.96 | 230.12 | 35.20 | 4.55 |
| 牌头镇 | 4.75 | 202.68 | 255.06 | 34.28 | 5.08 |
| 同山镇 | 2.22 | 84.18 | 145.13 | 22.38 | 2.89 |
| 安华镇 | 3.39 | 139.90 | 199.74 | 27.63 | 3.91 |
| 街亭镇 | 2.64 | 103.85 | 173.82 | 26.67 | 3.46 |
| 璜山镇 | 3.20 | 131.12 | 187.09 | 25.49 | 3.69 |
| 陈宅镇 | 1.91 | 73.53 | 123.31 | 17.90 | 2.40 |
| 岭北镇 | 1.32 | 53.17 | 88.31 | 13.43 | 1.74 |
| 浬浦镇 | 2.08 | 81.04 | 133.01 | 19.08 | 2.59 |
| 东白湖镇 | 3.72 | 148.26 | 244.04 | 37.51 | 4.87 |
| 东和乡 | 2.21 | 84.21 | 146.78 | 22.44 | 2.90 |
| 总计 | 104.46 | 4455.01 | 5502.95 | 785.28 | 104.05 |

### 3.1.3 农业污染源现状调查

规划区农业面源污染是多方面的，其主要来源为农村畜禽养殖粪尿和畜禽养殖污水排放、农田营养物流失以及水产养殖饵料投放等。由于点多面广，排放又具有不确定性，对水环境污染面广、潜在污染危害大。

1、畜禽养殖面源污染

畜禽养殖产生的污染主要来自畜禽粪尿及畜禽污水。根据2014年环境调查数据，规划区内各镇街畜禽养殖主要以生猪为主，全市生猪的存栏量有23.66万头，规划区域中生猪存栏量为19.22万头。

目前诸暨市规模化养殖场近几年通过整治，处理效果相对较好；散养户的猪场污水主要沼气厌氧处理后排放鱼塘、氧化塘或农用为主，但大部分处理设施简易，处理能力较差。目前控制区域猪场年产生污水量47.9万吨，处理利用量33.6万吨/年，排放量14.4万吨/年；猪粪尿产生量10.4万吨，但大部分作为有机肥进行利用。

按照太湖流域畜禽养殖污染物产生及排放水平估算控制区域畜禽污染物产生及排放。具体计算方法如下：

=×t××＋×t××

其中：为畜禽个体日产粪量；t为饲养期（取150天）；为饲养数；为畜禽粪中污染物平均含量；为畜禽个体日产尿量；为畜禽尿中污染物平均含量。上述参数取值见表3-8。

表3-8    畜禽粪尿排泄系数及污染物含量

| 项目 | 猪 （kg/d） | 污染物平均含量（千克/吨） |
| --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | NH3-N | 总磷 |
| 猪粪 | 2.0 | 52.0 | 3.1 | 3.4 |
| 猪尿 | 3.3 | 9.0 | 1.4 | 0.5 |

（污染源当量来源于《江苏省太湖流域污染源调查报告》）

根据目前汇水区域的生猪养殖废弃物处理处置水平，各类污染物处理率取加权平均值，即猪场养殖废水中COD去除率为60%、氨氮为30%、总磷为25%来估算猪场废水中各类污染物排放量。根据各乡镇（街道）生猪养殖状况，估算各乡镇生猪养殖污染物排放量，具体见表3-9。由表可知，目前规划区域畜禽养殖（只计生猪养殖）COD、氨氮和总磷的排放量分别为1544.98吨/年、215.25吨/年、175.08吨/年。

表3-9  控制区域畜禽养殖情况汇总统计表及主要污染物的产生量和排放量

| 乡镇（街道） | 存栏量（头） | 产生量（t/a) | 排放量（t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | TP | COD | 氨氮 | TP |
| 暨阳街道 | 15930 | 318.60 | 25.52 | 20.74 | 128.06 | 17.84 | 14.51 |
| 浣东街道 | 14083 | 281.66 | 22.56 | 18.34 | 113.21 | 15.77 | 12.83 |
| 陶朱街道 | 8495 | 169.90 | 13.61 | 11.06 | 68.29 | 9.51 | 7.74 |
| 大唐镇 | 1542 | 30.84 | 2.47 | 2.01 | 12.40 | 1.73 | 1.40 |
| 店口镇 | 19353 | 387.06 | 31.00 | 25.20 | 155.58 | 21.68 | 17.63 |
| 阮市镇 | 3718 | 74.36 | 5.96 | 4.84 | 29.89 | 4.16 | 3.39 |
| 直埠镇 | 6109 | 122.18 | 9.79 | 7.95 | 49.11 | 6.84 | 5.57 |
| 江藻镇 | 4550 | 91.00 | 7.29 | 5.92 | 36.58 | 5.10 | 4.15 |
| 山下湖镇 | 2419 | 48.38 | 3.88 | 3.15 | 19.45 | 2.71 | 2.20 |
| 枫桥镇 | 17675 | 353.50 | 28.32 | 23.01 | 142.09 | 19.80 | 16.10 |
| 赵家镇 | 8635 | 172.70 | 13.83 | 11.24 | 69.42 | 9.67 | 7.87 |
| 五泄镇 | 355 | 7.10 | 0.57 | 0.46 | 2.85 | 0.40 | 0.32 |
| 草塔镇 | 2546 | 50.92 | 4.08 | 3.31 | 20.47 | 2.85 | 2.32 |
| 王家井镇 | 14641 | 292.82 | 23.45 | 19.06 | 117.70 | 16.40 | 13.34 |
| 牌头镇 | 16023 | 320.46 | 25.67 | 20.86 | 128.81 | 17.95 | 14.60 |
| 同山镇 | 3210 | 64.20 | 5.14 | 4.18 | 25.81 | 3.60 | 2.92 |
| 安华镇 | 18141 | 362.82 | 29.06 | 23.62 | 145.84 | 20.32 | 16.53 |
| 街亭镇 | 6034 | 120.68 | 9.67 | 7.86 | 48.51 | 6.76 | 5.50 |
| 璜山镇 | 8844 | 176.88 | 14.17 | 11.51 | 71.10 | 9.91 | 8.06 |
| 陈宅镇 | 2059 | 41.18 | 3.30 | 2.68 | 16.55 | 2.31 | 1.88 |
| 岭北镇 | 399 | 7.98 | 0.64 | 0.52 | 3.21 | 0.45 | 0.36 |
| 浬浦镇 | 4315 | 86.30 | 6.91 | 5.62 | 34.69 | 4.83 | 3.93 |
| 东白湖镇 | 2789 | 55.78 | 4.47 | 3.63 | 22.42 | 3.12 | 2.54 |
| 东和乡 | 10320 | 206.40 | 16.53 | 13.44 | 82.96 | 11.56 | 9.40 |
| 总计 | 192185 | 3843.70 | 307.88 | 250.22 | 1544.98 | 215.25 | 175.08 |

2、农用化肥的流失

农业生产对水环境的污染主要是由大量肥料和农药流失所引起的。根据中国环境规划院提供的排污当量，进行区域内种植业污染物计算。计算方法如下：

其中：为农田污染物入河量；为农田污染物排放量；为农田入河系数（取值为0.1-0.3)；为修正系数，农田化肥亩施用量在25公斤以下，修正系数取0.8-1.0；在25-35之间，修正系数取1.0-1.2；在35公斤以上，修正系数取1.2-1.5。

其中：M为耕地面积；为农田排污系数（见表3-10）.

表3-10 农田排污系数

（公斤/亩·年）

| 农田 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污系数 | 10 | 2 | 0.2～0.3 |

经计算，规划区域内各区种植业污染物入河量分别为化学需氧量2017.00吨/年，氨氮403.40吨/年，总磷50.42吨/年。从空间分布上，浣东街道和枫桥镇污染物入河量占比较大，其余乡镇均差不多，具体情况见表3-11。

表3-11  规划区内耕地面积及种植业污染物排放量

| 镇(街道) | 耕地(万亩) | 污染物排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- |
|  | 旱地 | 水田 | 耕地 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 暨阳街道 | 0.32 | 2.53 | 2.85 | 65.94 | 13.19 | 1.65 |
| 浣东街道 | 30.48 | 2.63 | 33.11 | 766.03 | 153.21 | 19.15 |
| 陶朱街道 | 0.01 | 3.11 | 3.12 | 72.18 | 14.44 | 1.80 |
| 大唐镇 | 0.22 | 1.21 | 1.43 | 33.08 | 6.62 | 0.83 |
| 店口镇 | 0.43 | 3.23 | 3.66 | 84.68 | 16.94 | 2.12 |
| 阮市镇 | 0.34 | 3.14 | 3.48 | 80.51 | 16.10 | 2.01 |
| 直埠镇 | 0.27 | 2.78 | 3.05 | 70.56 | 14.11 | 1.76 |
| 江藻镇 | 0.33 | 2.36 | 2.69 | 62.24 | 12.45 | 1.56 |
| 山下湖镇 | 0.21 | 2.68 | 2.89 | 66.86 | 13.37 | 1.67 |
| 枫桥镇 | 0.79 | 3.56 | 4.35 | 100.64 | 20.13 | 2.52 |
| 赵家镇 | 0.53 | 1.40 | 1.93 | 44.65 | 8.93 | 1.12 |
| 五泄镇 | 0.13 | 0.62 | 0.75 | 17.35 | 3.47 | 0.43 |
| 草塔镇 | 0.39 | 1.90 | 2.29 | 52.98 | 10.60 | 1.32 |
| 王家井镇 | 0.30 | 2.87 | 3.17 | 73.34 | 14.67 | 1.83 |
| 牌头镇 | 0.38 | 2.71 | 3.09 | 71.49 | 14.30 | 1.79 |
| 同山镇 | 0.28 | 0.91 | 1.19 | 27.53 | 5.51 | 0.69 |
| 安华镇 | 0.30 | 2.02 | 2.32 | 53.68 | 10.74 | 1.34 |
| 街亭镇 | 0.34 | 1.66 | 2.00 | 46.27 | 9.25 | 1.16 |
| 璜山镇 | 0.71 | 1.99 | 2.70 | 62.47 | 12.49 | 1.56 |
| 陈宅镇 | 0.34 | 1.04 | 1.38 | 31.93 | 6.39 | 0.80 |
| 岭北镇 | 0.16 | 0.35 | 0.51 | 11.80 | 2.36 | 0.29 |
| 浬浦镇 | 0.25 | 1.11 | 1.36 | 31.46 | 6.29 | 0.79 |
| 东白湖镇 | 0.48 | 1.46 | 1.94 | 44.88 | 8.98 | 1.12 |
| 东和乡 | 1.07 | 0.85 | 1.92 | 44.42 | 8.88 | 1.11 |
| 合计 | 39.06 | 48.12 | 87.18 | 2017.00 | 403.40 | 50.42 |

3、水产养殖污染

水产养殖对水环境也造成严重的污染。水产养殖中人工投饵和鱼类排泄所产生的污染物通过鱼塘换水、清塘等途径污染水体，其中以外荡网箱养殖尤为严重。据统计，全市水域面积为45626.4亩，养殖面积为40353亩，主要集中在山下湖镇、店口镇、浣东街道、阮市镇、直埠镇和江藻镇六个镇街，六镇街水产养殖面积占总流域水产养殖面积的87.5%。各镇街养殖情况见表3-13；主要养殖商品鱼、蚌，其次为龟鳖、河虾等。水产养殖排污计算方法如下：

其中：为水产养殖污染物排放量；为水产污染物产生量；为水产养殖排放系数（由池塘排放河道，取0.5-1.0）。水产养殖排污系数见表3-12。

表3-12 水产养殖排污系数表

（吨/万亩）

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污系数 | 5 | 1.8 | 0.27 |

根据上述计算方法，得出规划区范围内各镇水产养殖污染物入河情况（表3-13）。由表可知，规划区域内水产养殖排放河道中的COD为15.18吨/年，氨氮排放量为5.46吨/年，总磷排放量为0.84吨/年。

表3-13  规划区域水产养殖污染物排放量统计表

| 镇乡 | 养殖种类 | 养殖面积(亩) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （主要） |  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 暨阳街道 | 商品鱼 | 1712 | 0.65 | 0.23 | 0.04 |
| 陶朱街道 | 商品鱼 | 655 | 0.25 | 0.09 | 0.02 |
| 浣东街道 | 商品鱼、蚌 | 5860 | 2.2 | 0.79 | 0.12 |
| 店口镇 | 商品鱼、蚌 | 6175 | 2.32 | 0.83 | 0.13 |
| 枫桥镇 | 商品鱼 | 160 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| 牌头镇 | 商品鱼、河虾 | 1276 | 0.48 | 0.17 | 0.02 |
| 山下湖镇 | 商品鱼、蚌 | 9294 | 3.49 | 1.25 | 0.19 |
| 阮市镇 | 商品鱼、蚌 | 4791 | 1.8 | 0.65 | 0.1 |
| 安华镇 | 商品鱼 | 575 | 0.22 | 0.08 | 0.02 |
| 江藻镇 | 商品鱼、蚌 | 4466 | 1.67 | 0.6 | 0.09 |
| 直埠镇 | 商品鱼、蚌 | 4751 | 1.79 | 0.65 | 0.1 |
| 王家井镇 | 商品鱼 | 370 | 0.14 | 0.05 | 0.01 |
| 街亭镇 | 河虾 | 106 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| 东白湖镇 | 鳖 | 70 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| 陈宅镇 | 商品鱼 | 62 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 东和乡 | 泥鳅 | 30 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 合计 |  | 40353 | 15.18 | 5.46 | 0.84 |

### 3.1.4 城镇面源污染调查与评价

城镇地表径流对水体水质的影响日益突出。本规划在对湄池断面的汇水区内的城镇建成区面积、绿化率、公路密度和降雨量、下水管网覆盖率进行调查的基础上，初步估算城镇面源污染负荷量。

根据调查结果，区域范围内城镇建设用地面积10951.08公顷，村庄用地面积7458.29公顷，交通及水利用地面积4485.02公顷。汇水区域年均的降雨量为1584mm，全流域径流系数均值为0.65，城市区域内的雨水管网覆盖率在80%以上，集镇区域范围内雨水管网覆盖率在60%左右。

城镇地表径流中污染物的浓度不同时段不同地区不尽相同，变化幅度比较大。本报告暂且采用文献中数据对不同区域地表径流产生的污染负荷进行估算。不同区域类型的产污系数如表3-14所示。

表3-14  城镇地表径流水质均值

| 土地利用类型 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 95.4 | 1.11 | 0.18 |
| 商业用地 | 103.7 | 3.51 | 0.24 |
| 居住+工业用地 | 98.7 | 5.18 | 0.62 |
| 交通用地 | 151.5 | 2.32 | 0.55 |

由于不同年份降雨差异较大，本报告根据本流域多年平均降雨量、径流量等具体情况，对流域范围的城市、集镇、村庄等径流面源污染物的道路冲刷量进行了估算。由于污染主要集中在初期雨水，因此本报告只估算降雨量的40%雨水来估算污染物排放。汇水区域的地面径流污染物排放量计算结果见表3-15所示。

表3-15 汇水区域城镇面源污染物入河量

| 镇（街） | 城镇建设用地（公顷） | 交通用地（公顷） | 排放量（t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | TP |
| 暨阳街道 | 1529.16 | 309.66 | 197.44 | 2.58 | 0.51 |
| 浣东街道 | 2011.65 | 407.36 | 259.74 | 3.40 | 0.67 |
| 陶朱街道 | 1606.99 | 325.42 | 207.49 | 2.71 | 0.53 |
| 大唐镇 | 944.71 | 191.3 | 121.98 | 1.60 | 0.31 |
| 店口镇 | 830.74 | 255.07 | 128.94 | 1.73 | 0.35 |
| 阮市镇 | 98.9 | 106.14 | 34.26 | 0.50 | 0.11 |
| 直埠镇 | 110.55 | 205.26 | 59.91 | 0.89 | 0.20 |
| 江藻镇 | 90.4 | 180.17 | 52.07 | 0.77 | 0.18 |
| 山下湖镇 | 198.65 | 89.43 | 37.93 | 0.52 | 0.11 |
| 枫桥镇 | 570.34 | 254.6 | 108.36 | 1.49 | 0.31 |
| 赵家镇 | 148.2 | 33.07 | 19.90 | 0.26 | 0.05 |
| 五泄镇 | 167.84 | 68.35 | 30.25 | 0.41 | 0.09 |
| 草塔镇 | 1481.69 | 300.05 | 191.31 | 2.50 | 0.49 |
| 王家井镇 | 51.75 | 127.27 | 35.83 | 0.53 | 0.12 |
| 牌头镇 | 401.82 | 196.39 | 80.59 | 1.12 | 0.24 |
| 同山镇 | 18.14 | 210.24 | 53.90 | 0.82 | 0.19 |
| 安华镇 | 105.43 | 176.13 | 52.24 | 0.77 | 0.18 |
| 街亭镇 | 99.17 | 48.33 | 19.85 | 0.28 | 0.06 |
| 璜山镇 | 217.57 | 73.43 | 35.42 | 0.48 | 0.10 |
| 陈宅镇 | 77.65 | 363.06 | 96.71 | 1.46 | 0.34 |
| 岭北镇 | 31.98 | 19.52 | 7.38 | 0.10 | 0.02 |
| 浬浦镇 | 74.98 | 35.41 | 14.73 | 0.20 | 0.04 |
| 东白湖镇 | 59.68 | 472.07 | 122.51 | 1.86 | 0.44 |
| 东和乡 | 23.09 | 37.29 | 11.12 | 0.16 | 0.04 |
| 总计 | 10951.08 | 4485.02 | 1979.87 | 27.16 | 5.68 |

经计算，规划区域内随地表径流排放的污染物量分别为化学需氧量1979.8吨/年，氨氮27.16吨/年，总磷5.68吨/年。从空间分布上，中心城区及枫桥镇、店口镇和中心城区径流产污量较大，其他乡镇排放水平基本差不多。

### 3.1.5 污染负荷汇总

对汇水区域的各类污染源进行汇总统计（表3-16），区域范围内通过各条支流直接或间接进入浦阳江的工业废水与生活污水量每年约有5400万吨，各类污染源的COD、氨氮、总磷等污染物排放量分别是11950.4吨/年、1512.9吨/年和352吨/年。

表3-16  汇水区域内污染物排放总量

| 污染来源 | 废水量 （万吨/年） | 排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |
| 工业污染源 | 945.83 | 890.44 | 76.39 | 16.00 |
| 生活污染源 | 4455.01 | 5502.95 | 785.28 | 104.05 |
| 农业污染源 | 畜禽养殖 | 1545.00 | 215.27 | 175.09 |
|  | 水产养殖 | 15.18 | 5.46 | 0.84 |
|  | 农田径流 | 2017.00 | 403.40 | 50.42 |
| 城镇面源 | - | 1979.87 | 27.16 | 5.68 |
| 合计 | 5400.84 | 11950.44 | 1512.96 | 352.09 |

从各类污染源的污染物排放负荷比可知，COD主要来源于生活污染源、城镇面源和农田径流，分别占46%、17%、17%；氨氮主要来源于生活污染源、农田径流和畜禽养殖，分别占52%、27%、14%；总磷主要来源于畜禽养殖污染和生活污染，分别占50%和30%。各类污染源的污染物排负荷比见图3-2。湄池断面汇水区域各类污染源及主要污染物排放量详见表3-17。

图3-2  汇水区域各类污染源污染物排放负荷比

表3-17  湄池断面汇水区域各类污染源及主要污染物排放量汇总表

| 镇（街） | 工业污染源（吨/年） | 生活污染源（吨/年） | 农业污染源（吨/年） | 城镇面源（吨/年） | 汇总（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 暨阳街道 | 61.15 | 5.48 | 0.00 | 615.01 | 86.20 | 10.37 | 194.65 | 31.26 | 16.20 | 197.44 | 2.58 | 0.51 | 1068.25 | 125.51 | 27.08 |
| 浣东街道 | 8.30 | 0.68 | 0.00 | 161.54 | 23.97 | 2.85 | 881.44 | 169.77 | 32.10 | 259.74 | 3.40 | 0.67 | 1311.03 | 197.81 | 35.61 |
| 陶朱街道 | 363.61 | 34.92 | 0.00 | 217.34 | 31.12 | 3.75 | 140.72 | 24.04 | 9.56 | 207.49 | 2.71 | 0.53 | 929.16 | 92.79 | 13.85 |
| 大唐镇 | 90.45 | 7.48 | 0.00 | 465.93 | 67.47 | 8.34 | 45.48 | 8.35 | 2.23 | 121.98 | 1.60 | 0.31 | 723.84 | 84.90 | 10.88 |
| 店口镇 | 71.20 | 8.48 | 0.00 | 308.91 | 36.82 | 5.71 | 242.58 | 39.45 | 19.88 | 128.94 | 1.73 | 0.35 | 751.62 | 86.48 | 25.94 |
| 阮市镇 | 52.04 | 1.24 | 0.00 | 263.56 | 39.08 | 5.14 | 110.46 | 20.28 | 5.40 | 34.26 | 0.50 | 0.11 | 460.33 | 61.09 | 10.65 |
| 直埠镇 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 183.44 | 27.38 | 3.56 | 121.46 | 21.60 | 7.43 | 59.91 | 0.89 | 0.20 | 364.84 | 49.88 | 11.19 |
| 江藻镇 | 2.43 | 0.68 | 0.00 | 178.76 | 26.00 | 3.42 | 98.82 | 17.55 | 5.71 | 52.07 | 0.77 | 0.18 | 332.07 | 45.00 | 9.31 |
| 山下湖镇 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 168.18 | 20.03 | 3.21 | 89.80 | 17.33 | 4.06 | 37.93 | 0.52 | 0.11 | 296.91 | 39.88 | 11.38 |
| 枫桥镇 | 193.46 | 3.82 | 0.00 | 426.69 | 58.22 | 8.32 | 242.73 | 39.93 | 18.62 | 108.36 | 1.49 | 0.31 | 971.24 | 103.46 | 27.25 |
| 赵家镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.77 | 30.59 | 4.10 | 115.87 | 19.25 | 9.09 | 19.90 | 0.26 | 0.05 | 347.55 | 50.10 | 13.24 |
| 五泄镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 15.81 | 2.04 | 20.20 | 3.87 | 0.75 | 30.25 | 0.41 | 0.09 | 152.95 | 20.09 | 2.88 |
| 草塔镇 | 23.08 | 2.23 | 0.00 | 272.91 | 40.59 | 5.18 | 75.12 | 14.05 | 3.73 | 191.31 | 2.50 | 0.49 | 562.42 | 59.37 | 9.40 |
| 王家井镇 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 230.12 | 35.20 | 4.55 | 191.18 | 31.12 | 15.18 | 35.83 | 0.53 | 0.12 | 458.13 | 68.86 | 23.85 |
| 牌头镇 | 15.49 | 2.54 | 0.00 | 255.06 | 34.28 | 5.08 | 200.78 | 32.42 | 16.41 | 80.59 | 1.12 | 0.24 | 551.91 | 70.36 | 21.73 |
| 同山镇 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 145.13 | 22.38 | 2.89 | 53.34 | 9.11 | 3.61 | 53.90 | 0.82 | 0.19 | 253.37 | 34.31 | 10.69 |
| 安华镇 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 199.74 | 27.63 | 3.91 | 199.74 | 31.14 | 17.89 | 52.24 | 0.77 | 0.18 | 451.73 | 59.99 | 21.97 |
| 街亭镇 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 173.82 | 26.67 | 3.46 | 94.82 | 16.03 | 6.66 | 19.85 | 0.28 | 0.06 | 289.50 | 44.98 | 14.17 |
| 璜山镇 | 1.50 | 0.23 | 0.00 | 187.09 | 25.49 | 3.69 | 133.57 | 22.40 | 9.62 | 35.42 | 0.48 | 0.10 | 357.58 | 48.60 | 13.41 |
| 陈宅镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.31 | 17.90 | 2.40 | 48.48 | 8.70 | 2.68 | 96.71 | 1.46 | 0.34 | 268.50 | 28.05 | 5.42 |
| 岭北镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.31 | 13.43 | 1.74 | 15.03 | 2.82 | 0.65 | 7.38 | 0.10 | 0.02 | 110.73 | 16.35 | 2.42 |
| 浬浦镇 | 3.70 | 0.15 | 0.00 | 133.01 | 19.08 | 2.59 | 66.15 | 11.12 | 4.72 | 14.73 | 0.20 | 0.04 | 217.60 | 30.56 | 7.35 |
| 东白湖镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.04 | 37.51 | 4.87 | 67.33 | 12.11 | 3.66 | 122.51 | 1.86 | 0.44 | 433.88 | 51.47 | 8.96 |
| 东和乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.78 | 22.44 | 2.90 | 127.40 | 20.45 | 10.51 | 11.12 | 0.16 | 0.04 | 285.30 | 43.06 | 13.45 |
| 总计 | 890.44 | 76.39 | 16.00 | 5502.95 | 785.28 | 104.05 | 3577.18 | 624.13 | 226.35 | 1979.87 | 27.16 | 5.68 | 11950.44 | 1512.96 | 352.09 |

## 3.2 水环境质量现状评价

### 3.2.1 数据来源及评价方法

（1）数据来源

本次水质评价主要采集了汇水区域内浦阳江干流及其支流水质监测资料（2011-2015年），主要监测指标为24项，包括：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、总砷、总汞、六价铬、总铅、总镉、石油类、总磷、化学需氧量、粪大肠菌群、氟化物、铜、锌、硒、硫化物、阴离子表面活性剂。监测点位包括浦阳江干流3个断面（浣纱大桥、茅渚埠、湄池大桥），安华1个断面（浦阳江、大陈江汇合数据），开化江1个断面（街亭），陈蔡江2个断面（陈蔡水库出水口、浬浦）、璜山江1个断面（月形山下）、五泄江1个断面（跨湖桥）、浦阳东江1个断面（五浦头）、枫桥江1个断面（骆家桥）。

（2）评价方法

根据《钱塘江流域水功能区水环境功能区划分方案》，浦阳江干流自浦江诸暨交界（塘里）至诸暨萧山交汇处水质控制目标为为Ⅲ类。湄池断面汇水区域河道水环境质量评价标准根据相应水体功能和保护目标，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应类别的评价标准，评价方法采用《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。

### 3.2.2 浦阳江干流水质现状评价

采用单因子评价法对浦阳江干流进行水质评价。评价结果见表3-18。评价结果显示，浦阳江干流总体水质相对较好，各项指标均能稳定达到Ⅲ类水质标准。2015年浦阳江干流浣纱大桥、茅渚埠、湄池大桥3个断面的高锰酸盐指数年均浓度分别为3.16、3.40、3.81mg/L；氨氮年均浓度分别为0.42、0.44、0.69mg/L；总磷年均浓度分别为0.10、0.11、0.13mg/L。

表3-18  2015年浦阳江汇水区域主干河道水质现状评价

单位：除个别标注外，其他都为mg/L

| 站位名称 | 安华 | 浣纱大桥 | 湄池大桥 | 街亭 | 茅渚埠 | 陈蔡水库 | 浬浦 | 月形山下 | 跨湖桥 | 骆家桥 | 汤家村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.43 | 7.39 | 7.63 | 7.36 | 7.77 | 7.57 | 7.48 | 7.67 | 7.60 | 7.91 | 8.04 |
| 溶解氧 | 7.69 | 7.60 | 7.26 | 8.26 | 7.83 | 8.12 | 8.44 | 8.11 | 7.86 | 8.11 | 9.58 |
| 总磷 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| 高锰酸钾指数 | 3.87 | 3.16 | 3.81 | 2.43 | 3.40 | 1.92 | 2.24 | 2.09 | 3.28 | 3.51 | 1.56 |
| 氟化物 | 0.44 | 0.31 | 0.48 | 0.30 | 0.28 | 0.10 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.39 | 0.14 |
| 石油类 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 粪大肠菌群 | 1908.33 | 2500.00 | 1450.00 | 129.17 | 2160.00 | 71.67 | 1080.00 | 316.00 | 1218.00 | 605.56 | 707.00 |
| 氨氮 | 0.46 | 0.42 | 0.69 | 0.20 | 0.44 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.44 | 0.47 | 0.12 |
| 挥发酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| BOD5 | 1.53 | 1.32 | 1.55 | 1.05 | 1.32 | 0.75 | 0.68 | 0.48 | 1.34 | 0.93 | 0.62 |
| 化学需氧量 | 15.98 | 14.76 | 16.05 | 11.56 | 14.44 | 9.50 | 6.71 | 4.79 | 13.85 | 9.35 | 8.23 |
| 铜 μg/L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 锌 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 硒 μg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 砷 μg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 汞 μg/L | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 镉 μg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 μg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 氰化物 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 硫化物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 水质 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |

### 3.2.3 湄池断面水质变化趋势分析

根据断面（湄池大桥）2011-2015年水质评价结果（见表3-19），湄池断面水质指标年均值基本达到Ⅲ类水水质标准要求。

表3-19  2011-2015年浦阳江湄池断面水质年均浓度

| 监测日期 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温（℃） | 19.15 | 19.60 | 19.03 | 18.85 | 18.53 |
| PH | 7.43 | 7.49 | 7.34 | 7.29 | 7.63 |
| 溶解氧（mg/L） | 5.70 | 5.82 | 6.04 | 6.45 | 7.26 |
| 总磷（mg/L） | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 4.79 | 4.46 | 4.51 | 4.12 | 3.81 |
| 氟化物（mg/L） | 0.63 | 0.36 | 0.52 | 0.60 | 0.48 |
| 石油类（mg/L） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 粪大肠菌群 | 4966.67 | 4525.00 | 3683.33 | 1858.33 | 1450.00 |
| 氨氮（mg/L） | 0.67 | 0.67 | 0.84 | 0.92 | 0.69 |
| 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.42 | 1.49 | 1.58 | 1.54 | 1.55 |
| 化学需氧量（mg/L） | 19.30 | 18.50 | 18.52 | 17.53 | 16.05 |
| 铜 （μg/L） | 4.72 | 0.00 | 2.21 | 2.32 | 0.00 |
| 锌（mg/L） | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 硒 （μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 砷 （μg/）L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 汞 （μg/L） | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0. 005 |
| 镉 （μg/L） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0. 06 |
| 六价铬（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <0.00005 |
| 氰化物（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 硫化物（mg/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.005 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

对近几年这四项指标的变化趋势分析可知，湄池断面2011-2015年间，水质基本稳定维持在Ⅲ类水。其中，2014年氨氮含量呈现多年高峰值，接近Ⅲ类水质标准临界值，其他年份基本保持稳定。高锰酸盐指数、总磷近年来均有下降趋势。详见图3-3。

图3-3 湄池断面2011-2015年水质变化图

# 4 主要水环境问题诊断和识别

近年来，诸暨市各级政府始终把“五水共治”、水环境保护与整治作为生态文明建设的一项重中之重的工作来抓，并取得了积极的成效，局部区域的水环境质量有所好转。但总体上看，由于粗放型的增长方式目前尚未得到根本转变，所带来的环境压力将长期存在，城镇化和人口增长带来的环境问题日益突显，加上产业结构性污染、基础设施建设相对滞后等原因，水质稳定达标及改善仍面临着巨大的压力。特别是随着经济的快速发展、人民生活水平的不断提高，公众对生态环境的诉求也越来越高，水环境改善更是关注的热点。

根据水环境现状调查分析与评估结果，虽然近几年诸暨市加大了水质治理力度，湄池断面的水质基本达到功能区要求，但仍有部分指标（如氨氮）偶有超标。湄池断面汇水区域主要水环境问题和压力包括以下几方面：

## 4.1 产业结构与布局存在瓶颈

### 4.1.1 产业布局仍需完善

根据诸暨自然和经济发展条件，结合产业发展趋势，《诸暨市域总体规划（2006-2020）》将诸暨全市划为“南北工、中间城、东西游”的空间整体格局：其中南北部依托店口、次坞、山下湖、枫桥、直埠、牌头、安华等城镇形成先进制造业基地，中部以中心城区为主体，打造现代化综合性山水园林城市；东西部围绕五泄国家级旅游区、东白湖旅游区打造生态旅游空间，重点突出休闲旅游和生态保护。

根据《诸暨市工业强市建设规划》明确要求，按照“集群化、规模化、特色化”的现代工业园区定位，以市经济技术开发区为核心、店口高新技术产业园区和牌头环保新能源基地为南北增长极，规划设立“一核两极”新兴产业“区中区”，打造引领转型、支撑全局的强劲增长极。但目前诸暨市内工业园区分散于各乡镇内，大致可以分为城西工业园区、大唐袜业园区、店口工业园区、山下湖珍珠工业园区等几个上等级的国家和省级工业园区。其他的有枫桥衬衫工业园区、枫桥香榧园区、三都贡缎、店口管业、水暖等等。诸暨市的工业布局虽然比较集中，但仍存在单体规模偏小、产业布局紊乱、要素配置零碎、功能配套不全等问题，仍存在大量中小企业无序发展的产业布局状况。

另外随着诸暨市“一核两极多点”布局平台的实施，未来几年城西经济开发区以及高新技术产业园区将得到大力发展，大量工业企业将迁移集聚，工业企业用水量与排污负荷会有显著提升，可能对浦阳江多个断面造成影响。

### 4.1.2 产业结构升级压力较大

据统计，2014年，全市实现地区生产总值873.93亿元。其中，第一产业总值77.75亿元，占比8.90%；第二产业总值580.09亿元，占比66.38%；第三产业总值216.09亿元，增长24.73%。

在成功步入工业化中后期的同时，诸暨工业经济大而不强、全而不精、小而不专等结构性、素质性矛盾日益突出，对工业转型提升形成不小的“倒逼压力”。虽然全市经济基础较好、产业门类丰富、人文底蕴深厚，转型升级已初见成效，但发展中仍存在一些矛盾和问题，主要是经济发展方式粗放、产业层次不高，自主创新和要素集聚能力不强，投资效率和质量效益偏低；城乡发展还不够平衡；资源约束趋紧。

### 4.1.3 结构性污染依然存在

从汇水区域的产业结构来看，目前诸暨市产业集聚区的主导产业仍以电镀、印染等重污染行业仍在区域产业结构中占有较大比例。虽然“十二五”期间全市已经基本完成了六大重污染行业整治，但粗放型经济增长方式尚未得到根本性转变，产业升级转型的主动性不够，自主创新能力偏弱；粗放型增长方式与资源环境要素制约所构成的矛盾日趋尖锐，行业性污染依然比较突出。

## 4.2 环境基础设施建设滞后

### 4.2.1 城镇污水收集设施建设滞后

近年来诸暨市污水处理设施建设高速推进、成绩显著，但作为重要配套设施的排水管网建设却相对滞后、无法一蹴而就，是制约城镇污水处理能力的“短板”。

2014年全市通过“五水共治”，新增城镇污水管网240余公里，投运建议污水处理设施16座，完成10427户排水户雨污分流及污水入网工作。但目前我市仍普遍存在重设施而轻管网建设、截污点建设等现象，特别是城区毛细管网的建设相对滞后。各城镇仍存在企业污水直排现象，全市污水集中处理率达仍需进一步提高，湄池断面汇水区域所涉及乡镇（同山镇、五泄镇、岭北镇、东白湖镇、东和乡）仍未完成污水处理厂及污水收集管网（尤其是污水支管）的建设。

雨污分离不彻底问题依旧存在。尽管2014年全市8家污水处理厂日均处理污水23.32万吨，总体运行负荷达到99%；但部分污水厂进水浓度（COD、氨氮）偏低，主要原因为雨污分流不彻底、管网渗漏等使雨水、地下水渗入污水管网，稀释进水浓度。

污水处理厂负荷达标和提标改造仍需努力。由于污水管网设施的不完善、城镇截污纳管率低下、污水处理厂投运时间不长等多种因素，导致汇水区域一些乡镇污水处理厂污水收集能力比较低下。

### 4.2.2 雨水系统污染控制十分薄弱

目前汇水区域内的雨水污染并未引起重视，而雨水系统存在如下几个问题：

（1）城镇排水体系不健全

市政排水管道部分区域采用雨污合流制，这种体制使雨污合流造成部分污水处理厂雨天大大超负荷运行，同时雨污水量大时溢流排入水体，造成水体污染。同时城镇有些区域虽然有污水管道，但由于排水系统不配套，平时截留的污水不能输送到污水处理厂，而是停留在雨水管里；一旦遭遇暴雨，截污闸门打开排涝时，平时积累的污水一涌而出污染河道，使得截污变成了平时积累，集中排放。甚至有的截污井闸门处于长开状态，任凭污水流入河道，使截污流于形式。

（2）雨污混接现象普遍

雨污混接污染是指小区居民阳台废水排入雨水管道而造成的污染。居民阳台洗衣废水排入屋面雨水管，进入雨水系统。水量少时污水及其污染物在雨水管内淤积停留，一旦下雨，则随雨水一起直接排放河道中。近几年虽然新建小区也开始认识到这个问题，但是调查发现小区居民阳台废水接入雨水管的现象并未得到有效控制。

（3）雨水污染未进行控制

从现场调研发现，区域内存在沿街商铺将污水、污染物向雨水口内倾倒及路面垃圾进入雨水口而造成雨水管道的污染的现象。 同时工业集聚区块有大量的堆场，堆场设置的不规范，以及部分企业的跑冒滴漏，污水随之进入雨水管，导致雨天工业集聚区内的雨水污染非常严重。但目前排水系统没有做初期雨水的收集，现阶段截污工程主要是截流雨水管中的污水，对于雨水污染控制并没有系统的考虑。从对现状雨水径流污染评价中可以看到，即使不考虑雨水口的污染，径流雨水的污染情况也是非常严重的，要彻底改善水质必须对雨水径流污染和雨水口污染进行有效的控制。

## 4.3 污染源控制有待强化

### 4.3.1 工业污染仍为关注重点

（1）工业园区污水收集有待提升

从诸暨市的产业布局来看，本汇水区域内涉及到城西工业园区、大唐袜业园区、店口工业园区、山下湖珍珠工业园区等几个上等级的国家和省级工业园区。从产业类型来看，主要包括化工行业、印染行业、制袜行业、机械行业、纺织行业等。

工业园区（集聚区）普遍存在污水收集工程建设滞后于工业园区建设速度。目前城西经济开发区的污水收集基础设施建设仍未完善，可能存在污染物直排漏排的现象。另外，高危污染企业产业带如以安华－牌头－草塔－大唐镇袜业产业带和应店街－次坞－陶朱－诸暨市经济开发区家纺产业带为中心的袜业、家纺相配套的印染企业，分布面积广，污染范围较大。目前污水管网未能完全覆盖上述企业产业带，污水集中处理有待提高，仍需通过整合、搬迁改造，进一步提高产业聚集度来提升工业污染处理效率。

（2）小企业污水直排问题有待改善

由于历史的原因，诸暨市乡镇企业入园率比较低而且规模较小。即使很多企业开始集聚，但乡镇级的工业功能区块内基础设施建设的不健全，也导致很多小企业污水直排现象仍然突出。目前园区内有许多小型企业布局比较分散，企业污水都无法纳管集中处理，企业污水治理设施也参差不齐，污水不能做到稳定达标。部分工业企业的工业废水经简单处理后经雨水管道偷排河道，部分污染处理设施不正常运转的工业企业存在偷排漏排生产废水。各分散的小企业成为影响各支流水质的主要污染源。

### 4.3.2 农业面源污染治理亟待提升

（1）农田面源污染问题有待治理

诸暨市全市农业面源污染主要来源于化肥、农药等农用投入品和农作物秸秆等种植业污染源和畜禽粪便、水产投肥、用药等养殖业污染源。目前，大多数农民仍采用传统的施肥方法，如偏施、面施、撒施，造成了挥发、淋溶，肥料损失浪费严重。由于盲目超量施肥，不仅造成化肥利用率低，且破坏自然环境，导致水系富营养化，也降低了农产品品质。同时由于化肥N、P、K养分流失，还造成水体环境的严重污染。在农药使用方面，施药器械和方法的落后，导致了大部分药液洒落于土壤表面，长期高强度使用导致土壤生态结构发生变化。另外，农民环保意识的薄弱以及管理监督不严造成了大量农业投入品的不合理使用，乱堆、乱倒、乱扔等不良习惯随处可见，加剧了农业面源污染和资源破坏。

（2）畜禽养殖污染治理任务艰巨

畜禽养殖业是我市农业增效、农民增收的重要渠道之一，近年来，在各级政府惠农支牧政策的引导、扶持下，我市以生猪为主的集约化、生态化畜禽养殖不断发展，养殖规模基本稳定。2015年，全市生猪出栏32.5万头，年末存栏21.2万头，家禽饲养量480万羽，年畜牧总产值近10亿元，畜禽规模养殖率达95%以上。然而在规模化畜牧业快速发展的同时，环境压力也逐渐增大。某些畜禽养殖场仍存在雨污分流设施建设不完善，在禁养区违规养殖的情况。

近年来，根据出台《诸暨市生态畜牧发展规划》、《诸暨市全力推进农业水环境治理全面加强农业面源污染防治实施方案》和诸暨市畜禽养殖禁限养区调整方案。开展畜禽养殖场专项整治，已关停畜禽养殖场1560家，减少生猪饲养量14.5万头，减少家禽饲养量80万只；已落实生态消纳地24万亩；完成沼气池建设42000立方米，共建沼气工程286处，正常使用175家。建设储液池5700立方米，猪粪堆积棚1.5万立方米。畜禽养殖污染物排放量已有大幅度削减。

## 4.4 环境监管监督机制不完善

### 4.4.1 监管机制存在不完善

流域水生态系统管理包括防洪排涝管理、水资源管理、水源地管理、水功能区管理、水环境保护管理及水景观、水文化和水经济管理。“五龙治水、九龙治水”是对中国水资源管理体制的形象比喻。目前，政府部门中涉水、管水的主要包括水利、环保、渔业、林业、航运、城建等。由于缺乏有效的协调和配合机制，造成部门间管理工作缺乏衔接，特别是水资源管理和水环境管理脱节。同时污染源监管政策与水体保护政策缺乏有效的衔接，也带来流域层面水利和环保缺乏沟通和协商平台，无法建立流域水资源保护和水污染防治联动机制等问题。水污染防治机构职能交叉、条块分割的现象导致目前水环境监管机制的不完善。

此外，区域内水污染的环境监管能力总体薄弱。近年环保部门的工作领域在不断拓展，也越来越多地承担了政府交给的各种牵头任务。基层环保部门“人少、事多、装备差”的现状难以支撑区域污染防治的长期需要。诸暨市各乡镇环境监管主体责任落实有差距，在环境整治重建设方面存在重设施、轻管理、轻制度的问题；此外，环境监管人员、装备与诸暨工业、人口、地域大市的现状不相适应；环境风险防控、突发环境事件预防预警体系尚显薄弱。

### 4.4.2 水环境治理缺乏长效管理

诸暨市自“十二五“以来开展了大量的水环境整治工作，但是受各种因素的影响，水环境治理缺乏长效的管理。一方面是由于环保系统自身的素质性、基础性矛盾问题突出，如排污许可证“一证式”管理还处于起步阶段；环评和“三同时”验收工作教条化，清洁生产审核形式化，企业存在“批建不符，未批先建”现象；排放标准体系不健全，配套达标技术规范难以满足需求等等问题都对工业污染防治的长效常态监管形成阻碍。

针对水环境污染治理，区域内也开展了大量的农业面源（畜禽养殖）污染整治。虽然诸暨市划定了禁养区、限养区，但是非禁养区内畜禽养殖场（户）建设未经环评审批、运营后无环保验收现象普遍。已经经过整治的部分区域，随着市场行情的变化存在违规畜禽养殖户“反弹复建”现象，环境监管措施有待加强。

此外，浦阳江流经义乌、浦江再进入诸暨，上下游的区域联防联控机制尚未有效的建立，导致水环境问题的解决得到不及时处置。

# 5 水体稳定达标系统分析

## 5.1 水环境功能区划及水质控制目标

合理划分水环境功能区对保护水源、改善环境、维护生态平衡、合理利用水资源、促进经济发展有重要意义。水环境功能区划分是实现水资源综合开发、合理利用、积极保护、科学管理的基础。

根据《浙江省水功能区水环境功能区划（2015）》和诸暨市目前的水环境状况以及水域利用的现状和规划，得出规划区域各水域功能区划及阶段水质保护目标，具体见表5-1。

表5-1规划区域涉及河道分段功能类别和水质保护目标

| 新序号 | 水功能区名称 | 范围 |  | 现状 水质 | 目标 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度面积(km/km2) |  |  |
| 钱塘235 | 浦阳江诸暨农业、景观娱乐用水区 | 浦江诸暨交界（塘里） | 安华水库大坝 | 5/ 3.310 | 劣Ⅴ | Ⅲ |
| 钱塘236 | 浦阳江诸暨农业、工业用水区1 | 安华水库大坝 | 开化江浦阳江交汇处 | 29.7 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘237 | 浦阳江诸暨景观娱乐、工业用水区 | 开化江浦阳江交汇处 | 五泄江浦阳江交汇处 | 7.3 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘238 | 浦阳江诸暨农业、工业用水区2 | 五泄江浦阳江交汇处 | 诸暨萧山交汇处 | 25 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘244 | 大陈江诸暨农业、工业用水区 | 浦江诸暨交界 | 大陈江浦阳江交汇处(安华) | 8.5 | Ⅳ | Ⅲ |
| 钱塘248 | 璜山江诸暨农业、工业用水区 | 石壁水库大坝 | 璜山江陈蔡江交汇处(街亭) | 20.6 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘249 | 开化江诸暨农业、工业用水区 | 璜山江陈蔡江交汇处(街亭) | 开化江浦阳江交汇处 | 7.4 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘250 | 萃溪诸暨农业、工业用水区 | 源头（半丘） | 萃溪璜山江交汇处 | 18 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘252 | 陈蔡江诸暨农业、工业用水区 | 陈蔡水库大坝 | 璜山江陈蔡江交汇处(街亭) | 16 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘254 | 五泄江诸暨农业、工业用水区 | 五泄水库大坝 | 五泄江浦阳江交汇处 | 24 | Ⅳ | Ⅲ |
| 钱塘256 | 五泄江诸暨农业用水区 | 青山水库大坝 | 渎溪江五泄溪交汇处 | 7.2 | Ⅱ | Ⅱ |
| 钱塘257 | 枫桥江诸暨饮用、农业用水区 | 源头（上步汗） | 永宁水库坝址 | 20.5 | Ⅲ | Ⅲ |
|  |  | 陆域：两岸集雨区范围（72.67km2） |  |  |  |
| 钱塘258 | 栎江诸暨农业、工业用水区 | 永宁水库坝址 | 枫桥江浦阳江东江交汇处 | 25.3 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘259 | 东江诸暨农业、工业用水区 | 茅渚埠 | 浦阳江东江与浦阳江交汇处（湄池） | 34.7 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘260 | 枫江诸暨农业、工业用水区 | 源头（上谷岭） | 枫江栎江交汇处(汇地) | 23.5 | Ⅲ | Ⅱ |
| 钱塘262 | 孝泉溪诸暨农业、工业用水区 | 征天水库大坝 | 孝泉溪枫桥江交汇处（遮山村） | 6.4 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘263 | 白塔湖诸暨农业、景观娱乐用水区 | 白塔湖 | 白塔湖 | /4.530 | Ⅳ | Ⅲ |
| 钱塘264 | 店口江诸暨农业、工业用水区 | 源头（中村水库大坝） | 店口江浦阳江交汇处 | 14.5 | Ⅳ | Ⅲ |
| 钱塘266 | 凰桐江诸暨农业、工业用水区 | 幸福水库大坝 | 诸暨萧山交汇处（陶湖电排） | 29 | Ⅲ | Ⅲ |
| 钱塘270 | 永兴河诸暨农业、工业用水区 | 源头（板桥坞） | 次坞溪诸暨萧山交汇处 | 13 | Ⅲ | Ⅲ |

## 5.2 污染物排放与水质响应关系构建

### 5.2.1 汇水区域污染控制单元的划分

根据湄池断面汇水区域范围的DEM数字高程模型和遥感影像，应用ArcMap软件的Hydrology 水文分析功能对DEM进行地形处理，提取汇水区域特征，包括水流方向、汇流累积量、河流长度等信息，获得汇水区域水文网络。结合湄池断面汇水区域的地形特征、水系分布和行政区划，以湄池断面汇水区域主要支流为对象细分为18个水污染重点控制单元和11个一般控制区。具体见表5-2和图5-1。

表5-2 湄池断面水质重点控制单元划分一览表

| 汇水单元编号 | 汇水单元名称 | 所属乡镇 | 控制面积（km2） | 重点控制区主要村庄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点控制区 | 一般控制区 |  |
| 1 | 大陈江 | 安华镇 | 19.45 | 27.65 | 勤荣、珠峰、五指山、三合、双峰 |
| 2 | 塘里-安华 | 同山镇 | 17.24 | 50.59 | 布谷、双峰 |
| 3 | 安华-丫江杨 | 安华镇、牌头镇、王家井镇 | 130.81 | 42.69 | 同文、靖江、兴埠、沿山新村、城南新村、洋湖 |
| 4 | 丫江杨-祝桥 | 暨阳街道 | 15.77 | 0.00 | 暨阳街道、祝桥 |
| 5 | 祝桥-湄池大桥 | 直埠镇 | 108.83 | - | 联合、渔江、浦西、上联、三江口 |
| 6 | 开化江 | 暨阳街道、街亭镇 | 53.37 | - | 城新、诸东、同乐上村、同乐下村、花亭、董村 |
| 7 | 璜山江 | 街亭镇、浬浦镇、璜山镇、陈宅镇 | 184.4 | 28.81 | 周村、龙山、长塘、新胜、新华、五灶、鼎新、石壁湖 |
| 8 | 萃溪 | 璜山镇 | 41.81 | 51.89 | 桥下、溪北、龙泉、徐家坞、姚王、寺下、刀鞘坞、齐村 |
| 9 | 陈蔡江 | 街亭镇、浬浦镇、东白湖镇 | 47.49 | 225.56 | 里仁、外浦、马郦、新东 |
| 10 | 浦阳东江 | 暨阳街道、浣东街道、江藻镇 | 159.05 | - | 浣东新村、浦东新村、萝山新村、赵石新村、江龙、李村、盛兆坞 |
| 11 | 五泄江 | 应店街镇、五泄镇、草塔镇、大唐镇 | 95.01 | 26.61 | 上山坞、紫苑、丰周、泄峰、前泄、五泄、十四都、灵水 |
| 12 | 五泄江（青山水库） | 草塔镇、大唐镇、陶朱街道 | 82.98 | 21.87 | 城西新村、开元、三都、刘家山、红门、西苑、上下阁 |
| 13 | 渎溪江 | 草塔镇 | 11.92 | 62.93 | 溪南、龙珠里、青山、兴楼、大地 |
| 14 | 枫桥江 | 店口镇、阮市镇、山下湖镇、枫桥镇 | 152.65 | - | 沥山湖、牛家站、何家山头、花园、青山岭、枫江、泌湖 |
| 15 | 枫桥江（孝泉溪） | 枫桥镇 | 43.57 | 36.99 | 丽苑、大干溪、新东坞、四联 |
| 16 | 枫桥江（栎江） | 枫桥镇、浬浦镇 | 84.37 | - | 霞朗桥、洄村、栎桥、阳春、永宁、大林、廊下 |
| 17 | 枫桥江（枫江） | 枫桥镇、赵家镇 | 111.93 | - | 枫源、花明泉、泉畈、东溪、保安新村 |
| 18 | 店口江 | 店口镇 | 45.85 | - | 湖西、祝家坞、中里 |
| 面积合计 | 1406.5 | 575.59 |  |

图5-1 湄池断面控制区域划分

### 5.2.2 模型构建

根据调查分析，排入河流的废水经过一段距离即可混合均匀，因此在汇入口处采用零维混合稀释模型，而后采用一维水质模型，以末端断面水质达标为约束，反算汇水区内的环境容量。

混合稀释模型：

C混=(Cp*Qp+Ch*Qh)/(Qp+Qh)            (5-1)

式中：C混——完全混合的水质浓度；

Qp——污水排放量,m3/s；

Qh——上游来水流量,m3/s；

Cp——污水中污染物浓度,mg/L；

Ch——上游来水污染物浓度,mg/L。

一维水质模型：

C=C混*exp[-K*x/u)]            (5-2)

式中：C混——完全混合的水质浓度；

K——一级动力学速率,1/s；

x——沿河流方向距离,m；

c——下游x处水质浓度,mg/L；

u——河流流速,m/s。

由于污染物排放口不规则地分布于河流的不同断面，控制断面的平均浓度将由所有排污口污染源在控制断面产生的浓度叠加得到，因此各污染源排污口位置的概化对断面浓度有很大影响。《方案》采用均匀概化计算水环境容量。

均匀概化法即认为将计算河段内的多个排污口均匀地概化在河段内，实现污染物在河段内均匀分布，其概化示意图见图5-1。

均匀排放河段排污口概化示意图

在河段内选择一微小河段dx，其位置距河段段首距离为x，则此微段污染物输运至x = L处的剩余质量为dm，上游各微段质量降解到x = L断面处的总质量叠加设为m，则均匀概化河段纳污能力的计算公式为：

 

式中：

M—水环境容量，g/s（结果表示时换算为kg/d）;

Cs—水质目标浓度值，mg/L；

L—河段的全长，m；

Q—河段设计流量，m3/s；

其余符号同前。

## 5.3 水环境容量计算

参考浙江省流域控制单元划分，根据湄池断面区域地形与汇水范围，确定诸暨市对湄池断面水体水质有影响的区划范围。为保障控制工程顺利进行，确保同一控制单元由同一行政单位管理，结合行政区划，将湄池断面划分为18个控制单元。

由于缺乏数据，本报告拟近25年最枯年（2003年）的年平均流量（诸暨站年平均流量为20m3/s）来估算区域环境容量。根据《浙江省水污染防治目标责任书》要求，湄池断面水质应达到Ⅲ类水标准，因此河流目标水质浓度分别取CODCr为20 mg/L，氨氮为1.0 mg/L，总磷为0.2 mg/L。综合各方面的资料，断面河道的降解系数KCOD为0.25 d-1，K氨氮为0.15 d-1，K总磷为0.3 d-1，并以此测算水环境容量。

以各监测断面的实测水质为来水水质，湄池断面的水质目标为Ⅲ类，核算浦阳江、大陈江、开化江、陈蔡江、璜山江、萃溪、五泄江、五泄江（渎溪江）、浦阳东江、枫桥江、枫桥江（枫江）、枫桥江（栎江）、枫桥江（孝泉溪）、店口江的污染物允许排放量。具体见表5-3。

表5-3 湄池断面流域水环境容量估算

| 河道 | COD(t/a) | 氨氮(t/a) | 总磷(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 浦阳江 | 5977.56 | 431.57 | 91.03 |
| 大陈江 | 624.15 | 50.34 | 8.23 |
| 开化江 | 1022.26 | 74.68 | 15.66 |
| 陈蔡江 | 1138.06 | 53.29 | 12.97 |
| 璜山江 | 964.73 | 31.71 | 11.43 |
| 萃溪 | 834.33 | 26.84 | 9.93 |
| 五泄江 | 1236.71 | 49.96 | 14.93 |
| 五泄江（渎溪江） | 328.94 | 10.07 | 3.94 |
| 浦阳东江 | 1813.62 | 72.98 | 21.70 |
| 枫桥江 | 1892.51 | 76.50 | 26.16 |
| 枫桥江（枫江） | 1568.15 | 61.38 | 20.98 |
| 枫桥江（栎江） | 1486.91 | 59.62 | 20.38 |
| 枫桥江（孝泉溪） | 511.30 | 21.00 | 7.19 |
| 店口江 | 673.20 | 21.61 | 8.08 |
| 总计 | 20072.40 | 1041.57 | 272.62 |

## 5.4 许可排放量分配

从环境容量的估算结果可知，多年平均流量下区域水环境容量COD为20072.4吨/年，氨氮为1041.57吨/年，总磷为272.62吨/年。考虑到环境的安全性，本报告将多年平均流量下的水环境容量10%作为安全阈值，90%的环境容量作为各区域的允许控制排放量。各乡镇环境容量及允许排放量具体见表5-4。

由表可知，目前COD排污量在允许排放量范围内，氨氮和总磷在枯水年将会超过一部分环境容量，特别是浣东街道、暨阳街道、枫桥镇、店口镇和大唐镇。因此流域磷控制成为保持区域水质稳定达标的关键。

然而随着社会经济的发展，污染物产生量仍会呈现不断攀升的状态，因此为保持水体稳定达标，控制增量、削减存量仍是十三五期间的工作重点，特别是面源污染控制需将提上更高的位置，予以高度重视。

表5-4  各控制单元污染物许可排放量

| 乡镇街道 | 环境容量(t/a) | 排污许可量（t/a） | 总排污量（t/a） | 削减-/分配量+（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 暨阳街道 | 1794.28 | 86.41 | 20.96 | 1614.85 | 77.77 | 18.87 | 1068.25 | 125.51 | 27.08 | 546.60 | -47.75 | -8.21 |
| 浣东街道 | 2202.05 | 136.18 | 27.58 | 1981.84 | 122.56 | 24.82 | 1311.03 | 197.81 | 35.61 | 670.82 | -75.25 | -10.80 |
| 陶朱街道 | 1560.66 | 63.88 | 10.72 | 1404.59 | 57.49 | 9.65 | 929.16 | 92.79 | 13.85 | 475.43 | -35.30 | -4.20 |
| 大唐镇 | 1215.79 | 58.45 | 8.43 | 1094.21 | 52.60 | 7.59 | 723.84 | 84.90 | 10.88 | 370.37 | -32.30 | -3.30 |
| 店口镇 | 1262.45 | 59.54 | 20.08 | 1136.21 | 53.58 | 18.07 | 751.62 | 86.48 | 25.94 | 384.59 | -32.90 | -7.86 |
| 阮市镇 | 773.18 | 42.06 | 8.25 | 695.86 | 37.85 | 7.42 | 460.33 | 61.09 | 10.65 | 235.54 | -23.24 | -3.23 |
| 直埠镇 | 612.80 | 34.34 | 8.67 | 551.52 | 30.90 | 7.80 | 364.84 | 49.88 | 11.19 | 186.68 | -18.97 | -3.39 |
| 江藻镇 | 557.76 | 30.98 | 7.21 | 501.99 | 27.88 | 6.49 | 332.07 | 45.00 | 9.31 | 169.91 | -17.12 | -2.82 |
| 山下湖镇 | 498.70 | 27.46 | 8.81 | 448.83 | 24.71 | 7.93 | 296.91 | 39.88 | 11.38 | 151.92 | -15.17 | -3.45 |
| 枫桥镇 | 1631.34 | 71.23 | 21.10 | 1468.20 | 64.10 | 18.99 | 971.24 | 103.46 | 27.25 | 496.96 | -39.36 | -8.26 |
| 赵家镇 | 583.75 | 34.49 | 10.25 | 525.38 | 31.04 | 9.22 | 347.55 | 50.10 | 13.24 | 177.83 | -19.06 | -4.01 |
| 五泄镇 | 256.90 | 13.83 | 2.23 | 231.21 | 12.45 | 2.01 | 152.95 | 20.09 | 2.88 | 78.26 | -7.64 | -0.87 |
| 草塔镇 | 944.67 | 40.87 | 7.28 | 850.20 | 36.78 | 6.55 | 562.42 | 59.37 | 9.40 | 287.78 | -22.58 | -2.85 |
| 王家井镇 | 769.49 | 47.40 | 18.47 | 692.54 | 42.66 | 16.62 | 458.13 | 68.86 | 23.85 | 234.41 | -26.19 | -7.23 |
| 牌头镇 | 927.02 | 48.44 | 16.82 | 834.31 | 43.59 | 15.14 | 551.91 | 70.36 | 21.73 | 282.40 | -26.77 | -6.59 |
| 同山镇 | 425.56 | 23.62 | 8.28 | 383.01 | 21.26 | 7.45 | 253.37 | 34.31 | 10.69 | 129.64 | -13.05 | -3.24 |
| 安华镇 | 758.74 | 41.30 | 17.01 | 682.87 | 37.17 | 15.31 | 451.73 | 59.99 | 21.97 | 231.14 | -22.82 | -6.66 |
| 街亭镇 | 486.26 | 30.97 | 10.97 | 437.63 | 27.87 | 9.88 | 289.50 | 44.98 | 14.17 | 148.13 | -17.11 | -4.30 |
| 璜山镇 | 600.61 | 33.46 | 10.38 | 540.54 | 30.11 | 9.34 | 357.58 | 48.60 | 13.41 | 182.96 | -18.49 | -4.06 |
| 陈宅镇 | 450.98 | 19.31 | 4.20 | 405.88 | 17.38 | 3.78 | 268.50 | 28.05 | 5.42 | 137.38 | -10.67 | -1.64 |
| 岭北镇 | 185.98 | 11.26 | 1.88 | 167.38 | 10.13 | 1.69 | 110.73 | 16.35 | 2.42 | 56.66 | -6.22 | -0.73 |
| 浬浦镇 | 365.49 | 21.04 | 5.69 | 328.94 | 18.93 | 5.12 | 217.60 | 30.56 | 7.35 | 111.34 | -11.62 | -2.23 |
| 东白湖镇 | 728.76 | 35.43 | 6.94 | 655.88 | 31.89 | 6.25 | 433.88 | 51.47 | 8.96 | 222.00 | -19.58 | -2.72 |
| 东和乡 | 479.20 | 29.64 | 10.41 | 431.28 | 26.68 | 9.37 | 285.30 | 43.06 | 13.45 | 145.98 | -16.38 | -4.08 |
| 总计 | 20072.40 | 1041.56 | 272.62 | 18065.16 | 937.41 | 245.36 | 11950.44 | 1512.96 | 352.09 | 6114.72 | -575.55 | -106.73 |

# 6 主要任务和措施

## 6.1 积极推进产业转型升级

### 6.1.1 推进工业产业转型升级

（1）关停淘汰落后产能

有序推进落后产能行业的关停淘汰与转型提升，重点加大印染、水泥建材等重污染行业的改造提升，并对重污染行业企业实施考核，推进重污染行业转型升级。确保“十三五”期间全面完成省政府下达的淘汰落后产能工作目标任务。

（2）严格执行项目准入

严格执行诸暨市主体功能区划和环境功能区规划，按照空间、总量、项目“三位一体”和专家、公众“两评结合”的新型环境准入制度，从源头控制落后产能回潮。根据本区域环境制约因素和污染防治最佳可行技术指南，建立全方位的行业环境准入门槛。严控高污染行业新增产能项目；新、改、扩建项目要实行产能等量或者减量置换；坚决关停不符合污染物排放标准、安全生产标准和能耗限额的落后产能。进一步推进区域内各产业园区建设，通过督促企业搬迁入园，推动企业整合集聚发展，以搬迁为契机使重污染老企业“旧貌换新颜”，建设一批重污染行业的绿色安全制造示范基地。

（3）倒逼企业转型升级

工业企业排污仍是水体污染的重要来源，必须坚持以绿色引领发展、提升促进转型为抓手，从提高企业污水排放标准和落实谁污染谁治理入手，进一步提高企业对末端治理的积极性、彻底性和强制性。全市应以“工业强市”建设为引领，以创新驱动和转型升级为主线，继续实施“四换三名”工程（机器换人、空间换地、腾笼换鸟、电商换市、培育“三名”），加快破除袜业、服装、珍珠等产业的传统生产模式和路径依赖，提升产业附加值，推动传统制造业转型升级。同时，继续借助“五水共治”为突破口，秉着“问题在水里，源头在岸上，根子在产业上”的治理思想，开展“十大攻坚行动”，从治水入手倒逼企业转型升级。另外，进一步建立和完善长效管理机制，从源头上遏制各类违法违规行为的发生和蔓延，实现淘汰落后产能、消除安全隐患、纠正违法违规行为、促进产业转型升级的总体目标。

### 6.1.2 推进农业产业结构调整

（1）优化农业产业布局

按照“生态、高效、安全、保障”的建设目标，通过环境制约因子分析、资源优化配置，大力推进农业主导产业发展，重点开展农业精品园建设，推进农业生态化、标准化、精品化、集约化建设，构建现代生态农业新格局。

严格执行畜禽养殖禁、限养区的规定，浦阳江流域主要河道300米陆域范围内划定为畜禽养殖禁养区。关停或搬迁禁养区范围内所有畜禽养殖场（户）。严格控制限养区内养殖总量，在合适的地点设立畜禽养殖小区。

（2）推进生态高效农业建设

着力推进以农牧结合、农业废弃物综合利用、农村生活污水利用、立体种养、节约型农业技术推广等模式为重点的循环农业建设，重点推广设施栽培和养殖，开展节水、节能、节肥、节药等标准化生产，减少农业投入品的消耗，推进节约型农业的发展。规划期内推进区域性现代生态循环农业项目建设，提升3个省级现代循环农业示范区，新建10个生态循环农业示范区，建成30个现代生态循环农业示范主体，20个美丽生态牧场，整建制推进诸暨市生态循环农业建设。

### 6.1.3 推进现代服务业跨越发展

通过奖励新创办第三方物流企业、中介服务企业（法律服务、会计审计、资产评估、融资租赁、技术培训、软件信息、咨询策划、检测检验等），资助社会化承办的全国性会展活动等方式，重点培育发展生产性服务业、培育生活性服务业和改造提升传统服务业，加快推进现代服务业跨越式发展。另外，利用诸暨“山青水秀，西施故里”的天然优势，确立“好美诸暨”旅游品牌，鼓励开创新增景区，宣传重大旅游节庆活动，积极在全市内构筑3条旅游线、七大特色旅游区的空间格局，实现“旅游推动环境，环境造就旅游”的双赢局面。

## 6.2 继续强化控源减排工程

### 6.2.1 继续强化工业污染防治

（1）巩固重点行业整治成效

目前诸暨全市先后开展了轧洗砂、印染、造纸、铅蓄电池、电镀行业专项整治，大大改善了浦阳江水质。按照《浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升实施方案的通知》的具体要求，严格执行整治提升58条标准，继续推动重污染企业搬迁入园，进一步加快电镀、印染等重污染行业整治提升，加强对已验收的电镀、印染、化工等行业企业的长效监管力度。

（2）推进重点污染企业整治

加强重点行业企业取水定额管理，通过阶梯水价、刷卡排污、梯级利用等方式提高重污染行业企业用水效率及中水回用率；同时对全市酸洗行业的酸洗废水进行综合整治；对全市漂洗行业企业废水处理进行综合整治。积极推进重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理、分质处理，保证废水处理设施的稳定运行，确保废水纳管排放和环境排放“双达标”；此外鼓励并推进高耗水企业废水实行深度处理与回用，到2020年，力争印染企业重复用水率达到45%以上。

（3）强化园区污染治理

重点加强诸暨经济技术开发区、诸暨现代环保装备高新技术产业园区、山下湖珍珠产业园区等工业集聚区（园区）的污染治理。推动重污染行业高浓度废水预处理与废水分质处理，强化企业污染治理设施运维管理，确保废水稳定达标纳管排放。

（4）全面开展“低小散”企业污染整治

按照国家、省、市、县（区）“低小散”块状行业污染整治提升有关精神，对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。综合考虑生产规模、产业层次、装备和工艺技术水平、安全生产、环境保护、节能降耗等因素，分阶段、分步骤对区域性污染重、层次低、布局分散的小微企业、家庭作坊实施整治提升工作。鼓励园区外小、散特色行业企业集中入园。对小制革、小化工、小电镀、小印染等行业非法小微排污企业（个体工商户、作坊等）清理取缔工作实施回头看。

### 6.2.2 全面推进城乡生活污水治理

（1）加快城镇污水处理设施建设和提标改造

结合各区域人口规模、经济总量，完善全市污水处理厂的整体布局，进一步提高城镇截污纳管覆盖率。“十三五”期间，新建浣东再生水厂，完成海东水处理公司二期工程及店口、枫桥等乡镇污水处理厂的扩容工程，加快璜山等乡镇污水处理厂的提标改造工程，进一步提高污水处理能力。至2016年6月底，保证全市所有污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准。同时加强污水处理设施运行管理，积极推行第三方运营模式，提高污水处理厂专业化管理水平。加强进出水监管，全面实施污水排入污水管网许可证制度，有效提高污水处理厂纳管达标率和出水达标率，确保2020年集中式污水处理厂达标率达到100%。

（2）进一步加快污水管网建设

完善城市污水管网系统，提高污水收集能力。根据区域分区、距离、处理能力等因素，按照“新区清污分流、老区清污分流改造”的总体思路，因地制宜，创新方法，合理分配和铺设周边污水管网，提高城镇生活污水纳管处理覆盖率，并逐步实现全覆盖。加快实施城区和中心镇乡的污水管网建设，进一步完善污水收集系统。通过完善、规范污水管网的建设、运行、管理机制，扎实推进生态诸暨建设。建成用户—支管—次干管—主干管—污水处理厂（集镇污水处理设施）的路径完整、运转高效的污水收集体系，确保到2020年底，城市污水管网覆盖率达到95%，城区污水收集处理率达到95%以上，集镇区域污水收集处理率达到80%以上。

（3）强化城中村老小区截污改造

加快城中村老小区雨污分流建设，在“十三五”期间完成200多个小区雨污分流改造工程和城区主、支管网建设计划，包括城北片区雨污分流改造工程、城东片区、旧城区域雨污分流改造工程、五湖电排改造工程等。对汇水区域内老小区和城中村污水管网未覆盖的区域进行排水体系建设和精细化截污，具体包括：五湖流域夏家坞村、绢纺一村区域雨污水分流改造；石塔头、下坊门、曲山弄、跨湖桥、徐家村、孙陈村、郭家村、江龙村、五浦头村、袁家、侣东等城中村雨污分流改造；城北区域海鑫花园、环城东路5号等9个小区，城西区域白云山庄、万兴公寓等23个小区，城南区域市政府宿舍、人民路、艮塔路、暨阳路、大桥路沿线小区等64个小区，城东区域乐园一区、乐园二区、乐园三区、东昌路1-15号、高湖路18、20、22、24号、永乐路6个小区。

排水体系的选择建议如下：（1）对于难以改造的区域及按合流制建设的区域建议采用截流式合流制，但应同步考虑对合流管道溢流污染予以控制，同时对于合流管道的设计重现期应高于同一情况下的雨水管道设计重现期；（2）有改造条件的区域（结合旧城改造、棚户区改造）建议采用雨污分流制，但在雨水排放系统建设时应同步考虑初期雨水污染的控制。此外对现状污水管网进行系统的普查的基础上，对区域内的老旧破管网、雨污混接管道、小区内部雨污混流、大管套小管的管线、泵管不匹配管线等进行合理改造，同时加快具备纳管条件的小区、企事业单位的污水纳管建设，提高污水的收集率。

（4）深入推进农村生活污染整治

以“五水共治”工程为契机，进一步加大资金投入，全面开展农村生活污染治理，建设规范有效的农村污水处理设施。汇水区生活污水治理按照距离河道水域远近及影响程度大小逐渐推进。先从规模较大、对主干河道污染影响较大或当地丰水期水环境问题突出的村庄入手，推进农村污水处理设施建设。同时根据村庄的集中程度，采用集中处理与分散处理相结合的方式推进汇水区内的生活污水治理。农村生活污水处理要因地制宜地选用符合农村实际的低成本、高效率的污水处理方式，同时加大后期运行管理。2016年底前完成对诸暨市400个村进行生活污水治理，包括处理设施和收集管网建设。

对于现有已建设污水处理设施的村镇，规划期内对所有设施的运行效果进行全面检查。对于设施工艺落后，或设施处于停滞状态，或设施运行效果不佳的污水处理设施，按要求统一进行改造，同时进一步扩展污水收集管网，以解决汇水区生活污水排放问题。至2020年，实现区域内100%行政村开展生活污水治理，污水处理率达到80%以上。

### 6.2.3 深入推进农业面源污染整治

（一）继续强化畜禽养殖业污染源整治

（1）严格畜禽养殖环境管理

严格执行畜禽养殖禁养区、限养区制度，控制散养密度。实行畜禽养殖区域分类管理、整治与建设相结合，突出重点区域的环境保护。认真贯彻落实省“五水共治”工作的总体部署和相关法律法规及文件精神，按照市委、市政府“创建美丽家园”、“畜禽养殖禁养区划分方案”等要求，开展了对禁养区畜禽养殖场(户)的关停、拆除和污染治理工作。严格控制限养区内养殖总量，根据区域单位耕地面积确定畜禽饲养量，实现畜牧业和种植业的耦合发展。在合适的地点设立畜禽生态养殖小区，将分散分布的畜禽养殖场（户）进行集中，引导鼓励畜牧养殖向标准化、生态化方向转变，并建设统一规范的污水治理设施，对畜禽养殖排放的污水、粪便实行高标准的治理，严禁直接排放环境。

（2）推进生态养殖小区建设

重点加快畜禽生态养殖小区建设，按照“五统一原则”（即统一规划、统一品种、统一防疫、统一生产、统一治污），建设“四化型”畜禽生态养殖小区（即养殖规模化、管理专业化、产品绿色化、粪便无害化），走规模化、集约化养殖之路，逐步实现人畜分离，引导养殖户向生态养殖小区集中。

引导畜禽养殖场按生态农业要求合理布局，推广农牧结合的生态养殖方式，允许在农业园区、果园内建设相应的配套牧场，实现养殖场污染控制和粪尿污水的资源化利用。按照农业清洁、节约、循环的要求和控制总量、自然消纳原则布局，全面采取“畜禽—沼—作物（温控、照明）”等循环养殖模式。

（3）全面整治畜禽养殖污染

到2017年底，全面完成规划区域年存栏猪50头以上畜禽养殖场的排泄物治理，规模化畜禽养殖场污水排放达标率和排泄物综合利用率达到98％以上，禽养殖污染治理取得明显成效，走上农牧结合的良性循环道路。

继续推广“猪-沼-作物”生态模式，鼓励散养户种养结合，实现相对集中饲养、污染集中处理，加强农村户用沼气池建设，使沼气用于农户照明和燃料，沼液和沼渣还田用于农户种植；总结区域性畜禽养殖污染整治的适宜技术，并在全区域内推广。规划期间重点开展畜禽养殖场污染整治线下防控县建设，加强巡查，建立畜禽养殖整治长效管理机制。

（二）深入实施种植业面源污染防治

（1）全面实施“化肥减量增效工程”

推广测土施肥，不断提高测土配方推广覆盖率，削减农业生产中化肥施用量。每年完成测土配方80万亩次，至2020年实现市域测土配方施肥技术推广覆盖率达到95%以上。同时通过施肥技术的创新集成、农作制度改革、施肥方法改进、新型肥料研发等一系列肥效提升措施，提高肥料利用率，减少化肥施用量。至2020年汇水区内实现化肥施用量减少5%-10%。

（2）继续推进“农药减量控害增效工程”

围绕农药减量化、有害生物防控无害化、农业生态和谐化目标，从科学合理用药和提高农药利用率两方面入手，进一步深化农业有害生物综合治理示范体系和农药施用量监控网络，推广植保专业合作社为基础的技术推广模式，大力推进农药减量控害增效示范区建设，达到“一减二控三保”的效果，即一减：减少农药用量，二控：控制有害生物危害和农药残留，三保：保障人畜、农作物及其产品、生态环境安全。

（3）开展农田污染最佳管理措施示范和推广

通过延长径流停留时间、减缓流速、向地下渗透、物理沉淀过滤和生物净化等技术，有效阻控氮、磷等农田污染物进入水体环境。针对规划区域平原河网区的农田污染物流失模式，因地制宜地选择生态沟渠、植被过滤带、人工湿地等方式，开展各类农田最佳管理措施的运用，截留、过滤、净化农田地表径流中营养物、沉积物、重金属和农药，减轻对河流的污染。积极推进农田排水沟渠的生态化改造，2018年完成农田水沟整治。近期建立2-3个农田污染最佳管理措施综合示范区，中远期在规划范围内进一步推广应用。

### 6.2.4 重视城镇面源污染防治

在点源污染逐步得到控制的基础上，城镇雨洪挟带的污染物对周边水体水质的影响较大。从污染源强分析得知，汇水区域内的城镇面源污染是影响水质的重要因素，因此重视城镇面源污染，开展海绵城市建设是水体水质达标的另一重要保障。

（1）推进阳台污水管改建

目前大部分居民将洗衣机放到阳台上，洗衣污水就接入了雨水井，随雨水排入了内河造成污染。要求在老小区、城中村雨污分流改造的同时，将阳台落水接入污水管。对于新建的小区，建立独立居住小区屋面雨水排放系统，禁止屋面雨水管经过居民阳台，杜绝阳台废水接入雨水管道的行为。

（2）开展沿街商铺排水整治

要求汇水区域内城管、住建等有关部门及所在地乡镇（街道）联合对“三产”的污水排放情况进行普查，对污水没有排入污水管的进行纠正。对新开的“三产”审批中加入污水排放的审查，对不能将污水排入污水管的“三产”单位，不准开业。同时对街边早点摊和夜排档进行严格管理防止污水的乱排放。制定相应的管理规定，加强对沿街商业店铺的监管，明确向雨水口排放污水、倾倒垃圾等为违规行为，并建立严厉的处罚制度。

（3）重视雨水口污染控制

制定严格的法规，禁止任何人向雨水口内倾倒垃圾和污水，对违反者给予严重的处罚。每年雨季来临前，对积累在雨水口的杂废物必须进行统一清理；雨季时清洁工人要及时把污染物清理出去。同时在人口密集区域试行雨水口截污挂篮，这种新型雨水口套件由托架、截污铁箅和截污挂篮3个部分和相应的配件组成。截污挂篮为1个开口式矩形筐，四壁和底部开有泄流孔，可拦截尺寸大于等于2mm 以上的颗粒物或异形固体污垢，截污挂篮底部盖有厚度适中的吸垢海绵，以缓冲水流和拦截更小的污垢颗粒，挂篮纵向中部装有双向提柄，清洁工人可在路面上很方便地打开截污铁箅，提出截污挂篮进行清洁。在工业集聚区开展水质型雨水口建设，水质型雨水口也称作沉淀或油类分离器，在雨水进入排水管道之前，用来去除道路径流中的沉积物和油类。这些雨水口一般设计为多格状，沉积物格截流沉积物，撇乳器格截留碳氢化合物。

（4）开展雨洪污染过程拦截

有条件的区域开展优先流法弃流池、小管弃流池、旋流分离式弃流器、自动翻板式弃流器等建设，收集初期雨水进行处理。其他区块充分利用绿地、花坛、池塘、湖泊洼地等人工或天然设施来截纳、净化雨水中的污染物，利用天然土和人工配制土壤对雨水进行净化和再生，以达到较好的水质；或采用各种透水性地面、渗透管沟、渗透井、渗透池等技术措施以截留、下渗雨水，补充城区地下水, 并保证入渗设施至地下水位有一定厚度的土层，可以防止雨水对地下水的污染。

## 6.3 持续强化水生态环境建设

### 6.3.1 加强水域空间管制

（1）划定蓝线控制范围

生态蓝线指江、河、湖、库、渠和湿地等城市河流水系和水源工程的保护与控制的地域界线，以及因河道整治、河道绿化、河道生态景观建设等需要而划定的规划保留区。

参考其他城市蓝线控制要求以及浦阳江及周边河道在诸暨市水系中的地位，确定浦阳江两侧蓝线控制区不小于50米；大陈江、开化江、五泄江、浦阳东江、枫桥江等溪流蓝线控制区为每侧不小于10米；高湖南渠、通天渠枫桥江、栎桥江、冠山溪、上游溪等其他溪流蓝线控制区为每侧不小于5米。

（2）加强蓝线保护与管理

城市蓝线是全市城市河流水系与水体、水源工程建设、管理的重要依据。在蓝线范围内的道路、鱼塘、绿化带等，由运输、农业、城管等相关部门依各自的职能进行管理，但不得妨碍主管部门根据蓝线管理的需要实施的统一管理和调整。在城市蓝线内禁止进行下列活动：

（一）违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；从事与蓝线规划要求不符的活动。

（二）擅自填埋、占用城市蓝线范围；破坏河流水系与水体、水源工程、从事与防洪排涝、水源工程保护要求不相符合的活动；

（三）影响蓝线保护范围内设施安全的爆破、采石、取土活动；

（四）擅自建设各类排污设施；擅自建设与河道防洪滞洪、水源工程安全无关的各类建筑物、构筑物；

（五）其它对城市蓝线保护与控制构成破坏的活动 ；

（六）其它违反法律法规强制性规定的活动。

### 6.3.2 推进河道综合整治

按照“突出重点、分步实施”的原则和“灭V减IV增III”的水质改善与保持的总体要求，巩固浦阳江流域前期综合治理成果，通过开展清淤、疏浚、清障、保洁等综合整治，重点组织实施一批以疏浚为主的污染治理和生态修复工程。

（1）实施河道疏浚工程

2016年全面开展浦阳江全流域河道清淤工作，清除河面养殖设施和沉船、船屋，清除河道内的垃圾等废弃物，使河道畅通，恢复河道的行洪和运输功能，变死水为活水；同时按照“全面规划、重点突出、系统推进”的原则有序推进河道疏浚，提高周边河道的槽蓄能力。

（2）推进河道两岸安全带建设

坚持与“三改一拆”、“四边三化”协同推进河道综合整治，统筹推进河道疏浚、沿河拆违，清理沿河两侧瓜棚、豆棚等乱搭乱设的违章物，加大对湄池大桥上游码头整治，规范河道运输管理。推进浦阳江治理二期工程及生态河(渠)建设，开展河道周边生态带建设，将防洪、挡土、护坡防浪、绿化等进行综合考虑，护岸选用草皮护坡、生态护岸等模式，以加强水体同岸堤的交换能力，提供水生生物生长基质，强化水体的自然净化功能。

（3）推进小流域综合整治

采取“上截、下堵、中间削、内外绿化”的立体综合治理模式，开展永宁水库库、石壁水库、陈蔡水库等上游14个小流域综合治理，重点对水土流失地带进行整治修复，通过蓄水保土、涵养水源来控制面源污染、改善生态环境，维护饮水安全，同时防止滑坡，崩塌与泥石流等，减轻山地灾难。

### 6.3.3 开展水体生态修复

流域水体生态修复总体思路是“外源控制—内源消除—强化水体自净功能”等生态工程措施，但在这些措施的实施过程中，要充分结合水景观建设，在规划水域种植与景观相协调的浮水和沉水植物，提高水体吸附污染物质的能力。

（1）全面巩固“清三河”工作成果

全面巩固“五水共治”和垃圾河、黑河、臭河整治成果。积极推进溪沟池塘污染整治，实现每村有一洁净池塘目标，建立全区域溪、河、沟、池塘等长效保洁管理制度，努力恢复溪沟池塘自然功能，提高水体自净能力。

（2）开展河道湖库生态修复

加大水系改造，推进河湖水系连通，增强水体流动性，提高水体自净能力；充分利用现有水面，建设人工湿地或生态浮岛，改善排污口附近生态系统。采用生态组合处理技术，降低水体中的氮、磷浓度；根据堤防现状和治污要求，对部分岸线进行改造，配置河道防护林、农田防护林、水源涵养林等生态隔离带，提高水陆交换能力；根据水生态状况，有选择地投放草食性动物群，种植浮水、挺水、沉水植物，开展科学的水生生物增殖放流，提高水体自身净化调节功能，增强水环境承载能力，构建良好的水生态系统。至2020年，诸暨城市建成区河道绿化普及率不低于80%。

积极推进重点湖库的生态环境保护。开展湖库生态环境安全评估，实施水源涵养、滨水带湿地建设、河岸带生态阻隔等综合治理。规划期内对白塔湖区域内的河道进行生态治理、对岛屿进行生态修复，对湿地景观进行改造。

## 6.4 全面提升流域环境管理

### 6.4.1 加强河道生态管理

推进“生态示范河道”创建工作，实现河道保洁工作全覆盖，加强河道监控管理。严格落实“河长制”的相关管理和考核制度；在各部门、各镇街联动治水、联合执法的同时，充分发挥“民间护水队”作用，加强对河道水环境整治的社会监督作用，并利用河长公示牌、微信互动等渠道，向公众展示河道水环境整治与水质状况等信息，提高公众的关注度与参与度。加大辖区内乡镇河流交界断面的水质考核力度，确保市级考核断面与出境水质断面水质符合水功能要求。

### 6.4.2 构建环境风险防范体系

（1）定期开展环境风险源检查

积极开展环境安全排查，定期评估沿河工业企业、工业集聚区环境风险，落实防控措施，并建立相应的环境风险数据库及信息系统。对于环境风险高的企业，建立相应的环境风险防范预案，并要求企业定期进行风险应急演练。

（2）建设环境风险预警响应体系

持续强化环境风险预警及应急的组织管理，构建统一指挥、上下联动的应急预警体系，加快推动环境应急联合监测预警和应急快速响应能力，持续提升突发环境事件应对处置能力，充实环境应急救援队伍，加大环境应急物资保障。全流域应健全应急协调联动机制建设，环保部门应加快完善与交通、安监、公安等各个横向部门间的联动机制。同时应健全环境应急恢复评估机制，做好环境应急事后管理，强化环境应急责任追究，重点加强对突发环境事件肇事排污企业的责任追究。

（3）提升重点领域环境风险管理能力

加强对石化、化工等涉及危险品行业企业监管，尤其对存在重大危险源企业重点监管。严格按照安监等部门要求对易燃易爆危险品生产、使用和贮存场所安装在线监测监控仪器。生产工艺采用自动化控制，对危险工艺设置紧急切断系统。加强工业园区从事贮运危化品的企业监管。督促企业做好各项应急设施建设和器材配备，并开展应急物资储备体系与专业化应急救援队伍建设。

### 6.4.3 加大环境执法力度

（1）深化环境专项执法检查

继续开展环境保护大检查，坚持日常监管和专项整治相结合，持续开展智慧环保亮剑行动和企业在线运维、监督性监测不达标企业等各类执法专项行动。深入推进环保公安环境执法联动，会同公检法机关集中力量查处、起诉和判决一批环境犯罪案件，切实形成震慑力。探索开展政府购买服务，委托有专业知识的技术人才开展专项性执法检查。

（2）深化环保网络化监管

建立健全重点区域、乡镇（街道）环保网格化监管体系，汇水区域内所有乡镇（街道）和产业集聚区完成基层综合行政执法队伍建设和环保执法延伸工作，将涉及小微排污企业等行政处罚及其相关行政监督检查、行政强制职责依法纳入基层综合行政执法范围。

### 6.4.4 提升流域监控监控能力

（1）加快环境监测能力建设

不断完善地表水监测点位设置，提升水污染特征因子监测能力。建立常规监测、移动监测、动态预警监测“三位一体”的水环境质量监测网络，完善环境监测量值传递溯源体系。推进环境监测信息化建设，完善水环境质量自动化监测网络，全面完成地表水交接断面自动监测系统项目建设。加强应急监测仪器设备配置，提升突发性、事故性环境污染事件的应急监测能力。大力推动环境监测社会化服务，规范第三方环境检测行为。

（2）完善环境监测机制

深入推进污染源在线监测监控系统建设，建立自动监测系统应急预警监测联动机制。积极推进污染源监测改革，督促排污企业自行监测并公开。加强环境监测与环境执法联动，实现污染源监督抽测与环境监督执法密切配合。

（3）建设水环境管控系统

开展诸暨市智慧环保信息平台建设，整合现有的污染源在线监测系统、交界断面水质监测系统，在新版水环境功能区划与监测布点的基础上，加强水质水量监测能力建设，完善污染源水质监测管理系统和污染事故应急处理系统。同时以水质模型为基础，建设由流域基础地理信息数据库、污染源管理数据库、水质模拟数据库等组成的信息平台，开展流域水环境管控系统，实现对流域污染源与水质的动态管理、模拟预警。

### 6.4.5 创新流域水环境管理机制

（1）强化环保倒逼转型机制。

继续深化落实空间、总量、项目准入“三位一体”环境准入制度，全面实施战略和规划环境影响评价，切实强化源头防控。根据区域生态空间管控制度，有效调整区域发展方式和开发强度。完善项目准入机制，根据流域资源禀赋和环境承载力，完善项目“负面清单”，引导产业合理布局。强化减排倒逼传导机制，依靠结构调整和技术进步推动污染减排。加快构建体现新时期新要求的环境标准体系，鼓励制定实施更严格的排放标准，严格实施区域性、行业性特别排放限值，通过强化环境标准引领技术升级。

（2）创新排污总量制度建设

进一步推进以排污许可证整合排污权有偿使用和交易、总量控制、建设项目环境影响评价、“三同时”、排污收费、限期治理等工作的“一证式”管理，严格控制区域新增量，应用市场手段推进排污权有偿使用和交易，并应用技术手段深化刷卡排污总量控制系统建设，逐步形成以排污许可证为依据、刷卡排污为手段的总量控制体系。在“一证式”管理模式下，进一步发挥刷卡排污总量自动控制系统的监督效应；整合资源，进一步实现网络监管的乘数效应；积极探索，进一步推动排污权交易有偿使用。通过刷卡排污监管达到减少排量、盘活存量的目的，实实在在推动环境要素资源配置优化，推动环境质量持续改善,推动市域经济转型升级和结构调整。

（3）优化环境资源配置机制

进一步完善工业企业综合经济效益评价办法，建立分类分档、公开排序、动态管理的综合评价机制，根据排序结果实行排污指标分配、土地使用税征收、信贷额度等差别化的资源要素配置，探索对产业园区区域内外的工业企业实行差别化、阶梯式的排污指标削减政策和污水处理收费标准，完善排污权有偿使用和交易制度，建立排污权市场定价机制，促使资源要素向效率更高、竞争力更强的企业流动，倒逼推动污染企业转型升级。

（4）深化“五水共治”相关管理机制

继续开展与落实河长制工作，建立流域水质异常应急联动机制；深化“河长制”和 “一河一策”方案，明确各河渠主要负责人；建立“河长保证金库”以奖罚河长工作，制定了河长“十大举措”，建立了从严检查、及时处置、严格考核、多层监督和全民参与等五大机制。

# 7 重点工程和投资匡算

## 7.1 重点工程

工程项目是支撑断面水质达标方案和调控措施方案的重要基础，采取必要的工程措施，是切实保障水生态安全的必然要求。遵循“择优保护，集中支持，分批安排，鼓励先进，注重绩效”的原则，《方案》提出了城镇污水处理设施及管网建设、农业农村环境综合整治、水环境综合整治与生态修复、重污染行业整治、环境监测监管能力提升等五大类重点工程，并明确工程名称、建设内容、工程规模、预期环境效益、责任单位和实施周期等，依据相关规定进行投资匡算。

## 7.2 投资匡算

根据上述不同领域重点建设项目规划，共需要建设资金73.48亿元。各个领域的资金安排如表7-2所示。

表7-2  浦阳江湄池断面水体稳定方案工程投资概算

| 项目类型 | 项目数 | 投资（万元） | 投资占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇环境基础设施建设 | 9 | 258190 | 35.1% |
| 农村面源污染整治 | 5 | 51800 | 7.0% |
| 重点污染行业整治 | 3 | 7500 | 1.0% |
| 河道水生态修复整治 | 6 | 413307 | 56.2% |
| 水环境监管能力提升 | 3 | 4000 | 0.5% |
| 合计 | 26 | 734797 | 100.0% |

重点项目资金来源主要来自以下几个方面：市财政拨款、企业自筹、上级补助、银行贷款、招商引资等。为保证项目的顺利实施，还应建立多元化投融资机制，进一步促进各类资金进入环境保护领域。

表7-1诸暨市浦阳江湄池断面水体稳定方案重点工程及投资预算一览表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容和规模 | 项目效益 | 建设期限 | 总投资 （万元） | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇环境基础设施建设 | 城镇污水处理厂扩容工程 | 完成海东水处理公司二期工程建设，日处理规模为6万吨；同时推进部分镇级污水处理厂的扩容工程。 | 污染减排 | 2016—2020 | 12000 | 海东水处理公司、相关镇乡（街道） |
| 2 |  | 城镇乡镇污水处理厂提标改造工程 | 对璜山等乡镇污水处理厂实施提标改造，由一级B标准提升至一级A标准。 | 污染减排 | 2016 | 500 | 相关镇乡（街道） |
| 3 |  | 浣东再生水厂新建工程 | 推进浣东再生水厂新建项目，一期日处理规模为8万吨。 | 水资源节约及减排 | 2016-2018 | 39000 | PPP项目（诸暨碧水环境科技有限公司） |
| 4 |  | 浣东再生水厂配套管网建设工程 | 完成洪浦江至浣东再生水厂的污水管道建设，全长15.0公里；完成江东泵站至东三环的污水管道建设，全长5.7公里；建设污水提升泵站三座。 | 污染减排 | 2015-2020 | 13564 | 城东新城建管会、水务集团 |
| 5 |  | 乡镇污水管网建设工程 | 王家井镇污水管网铺设工程，主管长度5km；直埠镇截污纳管及污水管网建设工程(三期)，主管长度3km；绍诸调整枫桥北出口汽车零部件产业园区配套管网，主管长度6km。 | 污染减排 | 2016-2020 | 4430 | 建设局、镇乡（街道） |
| 6 |  | 城区污水管网建设工程 | 展诚大道（诸湄线—三环线）污水管网建设，主管长度10km；城区永昌路、永乐路及永福路污水支管网建设工程；城北、城东30km污水管网建设工程；城西20km污水管网建设工程。 | 污染减排 | 2015-2020 | 33700 | 水务集团、建设局、城东新城建管会、开发委 |
| 7 |  | 城区主排水渠清淤 | 江东路主渠、通天渠流域支流等城区渠道清淤。 | 城镇面源污染控制 | 2016 | 1000 | 建设局 |
| 8 |  | 城区雨污分流改造工程 | 城北片区雨污分流改造工程，主管长度约10km；城东片区雨污分流改造工程，主管长度约10km；旧城区域雨污分流改造工程，主管长度约10km；王湖电排改造工程，主管长度约5km。 | 城镇面源污染控制 | 2016-2020 | 77450 | 建设局、镇乡（街道） |
| 9 |  | 住宅小区雨污分流改造工程 | 五湖流域夏家坞村、绢纺一村区域雨污水分流改造；石塔头、下坊门、曲山弄、跨湖桥、徐家村、孙陈村、郭家村、江龙村、五浦头村、袁家、侣东等城中村雨污分流改造；城北区域海鑫花园、环城东路5号等9个小区，城西区域白云山庄、万兴公寓等23个小区，城南区域市政府宿舍、人民路、艮塔路、暨阳路、大桥路沿线小区等64个小区，城东区域乐园一区、乐园二区、乐园三区、东昌路1-15号、高湖路18、20、22、24号、永乐路6个小区。 | 城镇面源污染控制 | 2015-2018 | 76546 | 建设局、相关镇街 |
| 10 | 农村面源污染整治 | 农村污水处理建设工程 | 对诸暨市107个村进行生活污水治理，包括处理设施和收集管网建设。 | 污染减排 | 2015-2016 | 40800 | 农办、镇乡街道 |
| 11 |  | 生态型标准化养殖场创建工程 | 建设一批畜禽养殖生态型标准化养殖场。 | 面源污染防治 | 2015-2020 | 5000 | 农林局、镇乡街道 |
| 12 |  | 水产养殖池塘生态化改造工程 | 水产养殖池塘的尾水尾气处理设施建设及其生态化改造。 | 面源污染防治 | 2016-2017 | 1000 | 水电局、镇乡街道 |
| 13 |  | 测土配方项目 | 每年完成测土配方80万亩。 | 面源污染防治 | 2016-2020 | 2000 | 农林局、镇街 |
| 14 |  | 生态型家庭农场培育工程 | 每个农场配套设施农用地2－3亩，承包经营农田200亩左右，规划期内建设50个左右。 | 面源污染防治 | 2015-2020 | 3000 | 农林局、镇街 |
| 15 | 污染行业整治 | 行业废水整治提升工程 | 对全市酸洗行业企业酸洗废水处理的进行综合整治；对全市防治漂洗行业企业废水处理的进行综合整治。 | 污染减排 | 2016-2020 | 3500 | 环保局 |
| 16 |  | 屠宰企业改造提升工程 | 改造提升定点屠宰企业的屠宰设备设施以及无害化处理设施等。 | 工业面源污染治理 | 2016—2020 | 3000 | 农林局、镇街 |
| 17 |  | 垃圾渗漏液处置工程 | 诸暨八方热电有限责任公司建设日处理垃圾800吨产生渗漏液处理工程。 | 污染减排 | 2016-2018 | 1000 | 八方热电 |
| 18 | 水环境修复整治 | 小流域水土保持工程 | 永宁水库库、石壁水库、陈蔡水库等上游14个小流域综合治理。 | 水土保持 | 2016-2020 | 8100 | 水电局、相关镇乡(街道) |
| 19 |  | 农村河道综合治理工程 | 推进农村50km河道生态治理及修复工程，通过河道清淤、生态浮床、水生植物修复等生态控制技术，确保河道清草保洁全覆盖,以净化水体、丰富河流生态系统、逐步修复河道的生态功能。 | 水环境改善 | 2016-2020 | 15700 | 水电局、相关镇乡（街道） |
| 20 |  | 排污口生态湿地建设工程 | 建设生态湿地，改善排污口附近生态系统。 | 生态系统保护 | 2016-2020 | 2000 | 相关镇乡、街道 |
| 21 |  | 白塔湖国家湿地公园开发项目 | 对白塔湖区域内的河道进行生态治理、对岛屿进行生态修复，对湿地景观进行改造，旅游基础设施进行配套完善，总区域面积13.86平方公里，其中水域面积5.86平方公里。 | 生态系统保护 | 2015-2020 | 300000 | 浙江白塔湖生态旅游开发有限公司 |
| 22 |  | 浦阳江治理二期工程及生态河(渠)建设工程 | 加固10—50年一遇堤防长32.58公里，老堤提升改造37.49公里。 | 水环境改善 | 2017-2020 | 83507 | 水电局、相关镇乡（街道） |
| 23 |  | 白塔湖生态修复工程 | 松木桩护央岸工程约62500米，湖底清淤约50万方 | 水环境改善 | 2016－2020 | 4000 | 诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 |
| 24 | 水环境监管能力提升 | 企业刷卡排污工程建设 | 点排污企业安装刷卡排污设施，污染源在线监测监控系统实现全覆盖，环境监测预警体系进一步完善。 | 监控能力提升 | 2016-2020 | 3000 | 环保局、相关企业 |
| 25 |  | 农村水环境基础设施运维体系构建 | 建立建设局为行业主管、水务局“专业+”第三方专业运维的农村生活污水运维模式。 | 能力提升 | 2016-2020 | 1000 | 环保局（分局） |
| 合 计 |  |  | 734797 |  |

# 8实施保障措施

## 8.1 加强组织领导与责任落实

### 8.1.1 分解任务，落实责任

以“河长制”为核心，切实加强对浦阳江流域治污工作的领导，进一步落实责任。按照分级负责的要求，建立以浦阳江流域各镇、街道为责任主体的辖区水环境质量负责制、各部门对本行业和本系统生态环境保护负责的责任制，建立政府分管领导负总责、部门分工抓落实的组织领导和工作协调机制，确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。根据规划的目标要求和各项内容，按政府各部门的职责，分解落实各项环境污染整治工作的任务和责任，并进一步细化，制定具体的年度环境污染整治实施方案，指导和督促当地贯彻执行。

### 8.1.2 目标考核，严格奖惩

通过明查暗访、定期检查、随机抽查等方法，对各乡镇、街道交接断面达标工作进行监督检查，督查结果在全市通报。加强断面水质达标工作的考核，将本项工作作为年度生态市建设工作考核的重要内容，纳入年度目标考核，对考核结果实行“一票否优制”。对未能完成断面水质达标工作目标任务或者工作责任不落实的，通过约谈、挂牌督办、通报等方式，督促整改和落实。对因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对水环境污染事件的，以及干预、伪造数据和没有完成年度目标任务的，依法依纪追究有关单位和人员责任。地方各级党委和政府对本地区生态环境和资源保护负总责，把履行生态环境建设职责与干部选拔任用挂钩，对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的公职人员不得提拔使用或者转任重要职务，应当追究相关责任的，按照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》有关规定处理。

### 8.1.3 地区联合，部门协作

加强诸暨市主要水系区域污染防治的统一协调，加强各地区信息沟通和情况通报，定期研究协调涉及全流域污染防治的重大问题，联合开展专项整治行动。市环保局负责对全市河流治污工作实施统一监督管理，组织制订和实施治污计划，并对落实情况进行检查评估。

本汇水区域所涉及的各乡镇、街道有关部门要各司其职，密切配合，齐心协力，共同推进流域水污染防治工作。有关部门要将流域水污染防治工作纳入本部门年度工作计划，加强对有关工作的指导和监督。环保部门要做好综合协调与监督工作，计划、农业、水利、国土资源和建设部门要加强区域开发的规划和管理，推进各项水污染整治工作的有序开展。

### 8.1.4 体制创新，强化管理

继续加强对地表水水质断面的统一监督管理，完善流域水环境监测网，更好地开展流域内水环境质量和污染源监控，对重点入河排污口水质和水量进行在线监测。开展边界水质达标管理，推行边界水质公示制度和责任制度，保证各交界断面水质符合相应的水环境质量标准。

强化行政执法责任制，严格环保执法。建立部门联合环境执法机制和重点案件移送督办机制。加大环保违法案件的处罚力度，切实解决执法成本高、守法成本高、违法成本低的问题。对违反环保法律法规的行为，一律依法严肃查处。

全面落实“河长制”。根据诸暨市建立的“河长制”管理制度，按照“建立管理机构、明确工作目标、落实管理责任、严格管理考核”的要求，全面落实推进“河长制”，完善市县乡三级河长体系，健全河长制工作的巡查和例会、信息报告、应急处置、组织协调、指导服务、督查督办、考核激励、宣传教育、全民参与等工作机制。

完善“清三河”长效机制。完善垃圾河、黑河、臭河复查机制。每半年组织一次对湄池断面汇水区域内垃圾河、黑河、臭河的全面复查评估。各地要加强日常巡查，持续跟踪垃圾河、黑河、臭河治理。对已通过验收的河道出现污染反弹的，要立即责令整改，整改时间不得超过1个月；重新验收仍不符合要求的，实施挂牌督办。以市场化、专业化、社会化为方向，加快建立治污设施运行维护、河道保洁清淤、农村保洁管理等方面的长效机制。

## 8.2 建立水污染防治激励机制

### 8.2.1 拓展多元化的投入机制

采取“政府引导，市场运作，社会参与”的多元化筹措污染治理资金。将治污所需经费列入市财政预算，加大对全市水环境整治财政投入力度，推动流域水污染防治。同时要积极利用市场机制，强化“排污者付费、治污者受益”的利益导向，支持符合条件的民间资本参与水环境治理。鼓励BOT（建设－经营－转让)和BLT(建设－租赁－转让)等合作治污模式。推行公共私营合作制（PPP）、排污权抵押融资和环境污染保证金制度。统筹财税、价格等政策，引导和鼓励社会资本参与水环境整治。引导各类创业投资企业、股权投资企业、社会捐赠资金和国际援助资金增加对水环境治理领域的投入。

### 8.2.2 创新经济激励机制

进一步完善排污收费制度。针对汇水区的水污染特征，在对企业氮磷排放核实基础上，应适度提高工业企业氮、磷的排污费征收标准，收费标准至少不低于市场经济条件下处理超标排污的成本。完善排污费征收方式，加大征收力度。

运用经济杠杆促进水资源节约利用。合理确定各类用水的水资源费标准，加大水资源费的征收力度；合理制定城镇供水价格，推行城市居民生活用水阶梯式水价和城镇工业、服务业用水超计划、超定额累进加价等制度；实行差别水价，适当拉大高耗水、高污染行业与其它行业用水的差价，遏制限制类和淘汰类行业盲目发展。

探索诸暨市环境资源区域补偿，对市域范围内的主干水系实行交界断面环境资源区域补偿，在严格执行排放标准、建立上游对下游超标排污和环境责任事故赔偿的责任机制的前提下，推进流域生态补偿；交界断面当月水质指标值超过控制目标的，上游政府应当将补偿资金交市财政，当月水质优于一定的控制目标，则市财政根据生态补偿资金，对该镇进行一定的资金奖励。

积极推进排污总量收费及排污权交易制度。在现有排污许可证的基础上，对新增排污总量实行加倍收费制度，同时将排污量未用足的企业退还节余收费，鼓励企业减排。

## 8.3 强化公众参与和社会监督

### 8.3.1 依法公开环境信息

综合考虑水环境质量及达标情况等因素，每年公布水环境状况和各乡镇、街道排名。对水环境状况差的乡镇、街道，经整治后仍达不到要求的，取消其有关环境保护、生态建设等方面的荣誉，并向社会公告。加大新闻舆论宣传引导，推广经验，树立典型，对群众不满意、治理不到位的河道进行曝光，督促“河长”和相关责任单位进行整改。推进重点排污单位环境信息公开。重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。

### 8.3.2 加强公众参与

建立健全公众参与机制，发动广大党员、干部、群众和环保志愿者积极参与水环境治理工作。完善信息公开机制，强化社会舆论监督。健全举报制度，鼓励公民、法人和其他社会组织就水环境污染问题进行举报，切实保护举报人合法权益。全面实施环保举报投诉热线畅通工程，精心做好环境权益被侵害群众来信来访工作，加大受理督办落实力度。发挥好公众、新闻媒体和社会组织的监督作用，构建全民参与的社会行动体系，推行绿色健康文明的生活方式。加强舆论引导，

积极主动回应公众关心的环境问题，建立生态环保相关非政府组织培育机制，加大对环保NGO 的扶持力度，搭建政府与环保NGO 的对话平台。搭建多样化的信息交流渠道和平台，以电视、网络、报刊、问卷、听证会、座谈会、走访等多种形式开展公众参与，充分发挥工会、共青团、妇联等人民团体和各民主党派、工商联的作用，动员社会各界人士积极投身水环境治理，形成社会各方共同参与的新局面。

## 8.4 建立实施评估及支撑体系

### 8.4.1 推进方案实施评估

定期对方案实施进展进行评估，及时调整相关水污染整治对策和措施。方案评估可以分中期评估与年度评估。

年度实施评估包括以下部分：

1）汇水区域内的水质变化状况；

2）治理项目进展情况，包括资金到位情况、项目主体工程建设进度、污水厂配套管网建设进度等；

3）相关政策法规实施情况。

年度评估的结果要通过报纸、电视、网络等媒体对规划规定的阶段性水质进行社会通报，以便公众进行监督。

中期评估包括以下部分：

1）方案目标的可达性、方案任务的合理性评估；

2）方案实施情况评估。重点分析资金投入情况，治理项目进展以及取得的治污效果。对于污水处理厂项目，需调查配套管网建设情况、污水收集情况以及污水处理厂的运营机制等；

3）水质变化情况评估。在剔除因不同年份水量变化造成的影响后，分析方案项目的实施对水质的改善作用。

4）方案及实施的问题评估及建议。综合以上内容，分析规划及实施中存在的问题，提出解决问题的建议。

### 8.4.2 强化科技支撑

集聚优势科研力量，在相关科技计划和专项中加大对水环境治理相关领域技术攻关的支持力度，在跟踪国际新技术新进展的基础上，针对农村污水治理、饮用水安全保障、面源污染控制、湖库富营养化控制、生态清淤及疏浚泥安全处置、生态修复等重点领域，推进关键领域和核心技术创新集成。

进一步加强产学研合作，充分发挥大专院校、科研院所、骨干企业的科研优势，共同研究解决水环境治理相关领域的关键技术问题。建立健全知识产权保护体系，加大保护知识产权的执法力度，保护企业自主开发节能环保技术和产品的积极性，引导企业研发节能环保实用技术。

重点支持水环境治理相关领域的关键技术和装备的产业化示范。针对共性技术问题，着力将具有重要应用前景的绿色技术进行系统化、配套化和工程化研究开发，加快生物技术、膜技术、纳米技术、电子信息技术等关键技术在水环境治理领域的示范应用，形成成熟配套的技术工艺和技术装备，推出具有高增值效益的系列新产品。

# Text boxes

图1-1 研究区域范围图

图2-1  浦阳江流域水系图

图2-2 诸暨市多年平均降雨量逐月统计图

图2-3 诸暨市多年平均降雨量年季变化图

图2-4   诸暨市2014年降雨量年内变化图

图2-5  规划区域水系分布